## 总项
工程物料分项明细
序号 | 分类 | 项数
1 | 工具备件 | 80
2 | 设备通讯 | 50
3 | 电气设备 | 56
4 | 零星耗材 | 103
5 | 门窗零件 | 57
6 | 五金备件 | 36
7 | 照明灯具 | 29
8 | 厨浴管道 | 68
9 | 建筑建材 | 68
10 | 化学品类 | 35
11 | 标识标牌 | 24
总计： |  | 606
注：表格中所列品牌仅供参考，可以选择同等或高于建议品牌的产品。

## 1工具备件
序号 | 名称 | 参考品牌 规格型号 | 主计量单位 | 数量
1 | 喷泉专用水泵 | 阳光QSP40-13-2.2 2.2KW 380W | 个 | 2
万保QSP40-13-2.2 2.2KW 380W
熊猫QSP40-13-2.2 2.2KW 380W
2 | 喷泉专用水泵 | 阳光 QSP40-6-1.1 1.1KW 380W | 个 | 1
万保 QSP40-6-1.1 1.1KW 380W
熊猫 QSP40-6-1.1 1.1KW 380W
3 | 大力钳 | 力易得 5621 | 把 | 5
世达 71002
史丹利 84-369-23
4 | 内六角工具套装 | 世达（SATA）09125 内六角扳手套装公制7件套 | 套 | 5
博世（BOSCH）棘轮螺丝刀套装46件套
科麦斯多功能螺丝刀套装 145合一螺丝批套装
5 | 电子维修工具套装 | 力易得34件／1420 | 套 | 2
宝工PK-1900NH 电工维修工具套装(63件)
世达（SATA）维修工具箱套 12件工具套装DY06018
6 | 折叠式内六角扳手组套 | 世达09121 公制 | 把 | 5
得力(deli) 便携式六角扳手组合 DL2306088件套
保拉内六角扳手工具套装 内六角 8件套1008
7 | 配件盒 | 男工 1213 | 个 | 5
美科零件盒 B-320可拆式小分格零件盒
得力工具收纳盒零件盒可拆分 (10格)DL432301
8 | 手电钻 | 东成手电钻WJZ300-10K | 把 | 2
博世BOSCH手电钻GBM340
得力(deli) 手电钻可调转速500W DL6283
9 | 圆柄扁凿 | 伊莱科（ELECALL）圆柄四坑14mm扁凿 14*250mm | 个 | 10
博世（BOSCH）SDS-plus四坑圆柄凿子 扁凿250mm
东成 14*250圆柄扁凿
10 | 马刀锯 | 爱瑞德无刷往复锯 168TV | 套 | 1
东成 往复锯马刀锯 J1F-FF-30
牧田（makita）马刀锯M4500B
11 | 充电式角磨机 | 东成20V无刷充电式角磨机WSM03-100S | 台 | 1
大艺A7-5801无刷充电式角磨机 A7-5801
宝工（Pro'skit）18V 锂电池角磨机 PT-1806G
12 | 型材切割机 | 博世（BOSCH）355MM型材切割机GCO200 | 台 | 1
东成J1G-FF02-355S多功能型材切割机
牧田M2401B型材切割机(355MM)
13 | 手持数字钳形万用表 | 日置（HIOKI）3280-10F | 台 | 10
福禄克（FLUKE）钳形万用表 302+
世达（SATA）钳形表03025
14 | 劳动车 | 平凡时光PFSG-LDC-1 | 辆 | 2
村舍 加厚劳动车
巧手匠 工地手推车
15 | 手持可燃气体检测仪 | 保时安（BAOSHIAN）四合一气体检测仪BH-4 | 个 | 1
深达威 四合一可燃气体检测仪 SW-7500A
爱德克斯（EDKORS）四合一可燃气体检测仪ADKS-4
15 | 手持式红外热成像仪 | 优利德（UNI-T）UTi120S手持式红外热成像仪 | 个 | 1
希玛ST8450高清热成像仪红外热像仪
艾睿（InfiRay）红外线热成像仪 C200SE
16 | 激光水平仪 | LAiSAi莱赛激光红外线水平仪3D2D墙地仪 LSG666SL12线3D绿光 | 台 | 1
得力(deli) 遥控式无线锂电LD绿光水平仪 DL332112
博世(BOSCH)高精度标线水平仪GLL5-50X标配
17 | 红外测温仪 | 博世BOSCH红外线测温仪GIS500 | 把 | 2
福禄克（FLUKE）红外线测温仪 F59E
优利德（UNI-T）UT301D+
18 | 网络模块打线刀 | 毕亚兹 打线刀 升级款 gj23 | 套 | 20
奥卡斯（AUCAS）打线刀 ACPT110
罗孚ROVLL RV-918B
19 | 钢卷尺 | 得力(deli)5m全包胶自锁钢卷尺 黑色79551 | 把 | 10
京东×得力(deli)5m硅胶钢卷尺 HT8519
德力西钢卷尺5米尺耐磨防摔AMG系列5米*25mm
19 | 激光卷尺 | 科麦斯60米激光测距卷尺 | 把 | 10
振兵(ZHENBING)三合一激光测距卷尺 60米激光+5米卷尺
迈测（MiLESEEY）DT10 卷尺激光测距仪60米激光5米卷尺二合一
20 | 充电电烙铁 | 京选（JERXUN）无线电烙铁JX-4141-5pcs | 套 | 5
麦思德(MASTERPROOF) 电烙铁充电式68918
宝工（Pro'sKit）烙铁无线充电SI-B166
20 | 调温电烙铁 | 宝工（Pro'sKit）SI-186G 数显调温烙铁 | 套 | 5
BAKON白光恒温电烙铁套装BK936Z
得力(deli) 电烙铁内热便携式可调温数显电烙铁 DL394090
21 | 一字螺丝刀 | 保拉(Paola) 螺丝刀大号一字6*250mm 1515 | 把 | 10
得力（deli）塑柄一字螺丝批(DL6262501)6*250mm
长城精工 一字螺丝刀 6*250mm10英寸 276606
21 | 十字螺丝刀 | 老A LAOA 双色柄十字螺丝刀6*250mm LA618213 | 把 | 10
宝工（Pro'sKit）9SD-217B 6x250mm
得力（deli） 6x250mm塑柄十字螺丝批DL626250
22 | 双头十字批头 | 尼高S2高强度特级披头ph123 国产S2H1/4*65*PH2DE十支 | 个 | 20
威克（vico）WK14012 双头十字批头65mmS2带强磁10支装
老A(LAOA) 双头十字气动磁性批头65mm灰色10支装LA611065
23 | 弯嘴卡簧钳 | 史丹利 84-446-23 | 把 | 2
得力(deli)卡簧钳外卡弯头7英寸 DL20024
世达（SATA）卡簧钳72044内卡钳
24 | 断线钳 | 史丹利 14-318-23 | 把 | 2
卡夫威尔 断线钳 7英寸 PC4201N
tajima 田岛6寸断线钳 SHP-E150
25 | 非接触测电笔 | 德力西电气感应电笔 DE28 NCV | 支 | 20
宝工（Pro'sKit）NT-309-C
得力(deli) 高精度智能测电笔12-1000V DL8013
26 | 移动拖线盘 | 公牛(BULL)GN-804 50米 | 个 | 1
日星VISSFJ 2芯1.5平方50米
得力（deli）50m*2.5mm² DL8850-25
27 | 角度剪 | 美耐特 MNT147058 工业级 | 把 | 2
百威狮 45度90度U型封边卡条角度剪刀SK5
京选（JERXUN）45度90度U型扣条剪 9寸
28 | 工程检测尺 | 深达威仪器(SNDWAY)SW-LR180折叠2米检测尺 | 个 | 1
徕斯达靠尺2米
良测数显靠尺2米
29 | 高压35kv验电器 | 国昊 GDY-II 35KV | 个 | 1
双安 35kv验电器
金能电力GDY型35kv高压验电器
30 | 航空工业插头连接器套装 | 德力西 3芯32A | 套 | 2
天旭3芯32A
同为3芯32A
31 | 航空工业插头连接器套装 | 德力西 5芯16A | 套 | 2
天旭5芯16A
同为5芯16A
32 | 航空工业插头连接器套装 | 德力西 5芯32A | 套 | 2
天旭5芯32A
同为5芯32A
33 | 航空工业插头连接器套装 | 德力西 3芯16A | 套 | 2
天旭 3芯16A
同为 3芯16A
34 | 石材切割机 | 东成 石材切割机1800W Z1E-FF06-110 | 台 | 1
博世（BOSCH）GDC 145 切割机 1450瓦
牧田/MAKITA/ M4101B切割机 125mm 1250W
35 | 8口百兆交换机 | TL-SF1008+ | 台 | 2
普联（TP-LINK） 8口百兆桌面式 TL-SF1008D
华为数通智选交换机8口百兆以太网交换机 S100-8F
36 | 工具包 | 史丹利 防水尼龙工具包 230*260*300mm 93-223-1-23 | 个 | 10
德力西工具包16寸加厚
得力（deli）牛津布工具包 DL430013
37 | 噪音检查仪 | 优利德（UNI-T）UT352 | 件 | 1
华盛昌噪音计检测仪 DT 815
希玛 噪音计 AS844+
38 | 墙面打磨机 | 东成墙面打磨机S1F-FF02-225 | 台 | 1
金戈 自吸式墙壁打磨机LP180-A
博来博尔特（BOERTE）墙面打磨机R7203
39 | 木工曲线锯 | 东成曲线锯WMQ580-85 | 套 | 1
博世（BOSCH）GST 700
威克士(Worx)家用曲线锯WX478.1
40 | 玻璃刀 | 得力 DL2702 | 把 | 2
卡夫威尔 玻璃刀 GN3936A
海斯迪克 gnjz-5180
41 | 电镐 | 美国雷亚超大功率专业电镐65型 95大电镐(2800W) | 把 | 1
东成大功率电镐1600WDZG1600-15
佰德力大功率95电镐198T+4650W
42 | 台虎钳 | 沪工 6寸 | 台 | 1
卡夫威尔 PC4003AA
绿林（GREENER） 6英寸标准型台钳
43 | 电动角磨机 | 东成角磨机WSM710-100 | 台 | 1
博世（BOSCH）GWS 670
威克士(Worx)750W角磨机WU800X
46 | 钨钢磨头 | 弘工 硬质合金旋转锉 直径6mmx杆3mm 双槽10件套 | 套 | 2
信工磨头 3*6CX 双槽10支装
海斯迪克 HKLY-53 10件套
47 | 梅花内六角扳手 | 世匠 加长型 S2梅花9件套 | 套 | 2
佰瑞特 9件套米字花型内六角扳手套装
锐能 RAYENR梅花内六角扳手9件套NR0047
48 | 多功能梯子 | 正优多功能梯子2.5米=直梯5.0米 | 把 | 1
奥鹏多功能折叠关节梯 404A(人字梯2.4米=直梯4.8米)
镁多力多功能人字梯2.5=直梯5.0米
49 | 液压升降台 | 阿斯卡利升降平台 150公斤1.26米(700*450mm) | 台 | 1
爵力升降平台车PT150 150公斤1.26米（700*450mm）
扬子（YANGZI）升降平台车150公斤/升高1.23米
50 | 三相四线电子式多功能电能表 | 威胜DTSD341 3*1.5(6)A 0.5S级 3*220/380 | 台 | 1
德力西 380V电能表 DTS606 10(40)A
正泰智能电度表DTSF666 1.5(6)A
51 | 绝缘安全帽 | 双安 10KV | 个 | 6
星工（XINGGONG）安全帽 XGV-2
霍尼韦尔（Honeywell）安全帽 L99S
52 | 全自动增压泵 | 东成自吸泵增压泵 ZB-400A(400W) | 台 | 1
恒格尔增压泵 500W
新界增压泵 550W
54 | 网线寻线仪 | 迈斯泰克 WT-58DL | 把 | 10
优利德网络寻线仪 UT683KIT
精明鼠NF-8209网络寻线仪
55 | 网线压线钳 | 史丹利 4P/6P/8P 190mm 84-866 | 把 | 5
宝工（Pro'skit)CP-376TR
得力（deli） DL381768T
56 | A字型塑料告示牌-正在维修 | 白云 PP塑料 60*30cm | 块 | 10
黔三元 A字型塑料告示牌 600*300cm
安赛瑞 A字告示牌12853
57 | 大力钳 | 世达 70413 | 把 | 4
得力(deli) 10英寸 DL2001
德力西大力钳7寸
58 | 工具柜 | 定制 1850*900*400mm 5层 | 个 | 2
铬克 GEKE tsg 工具柜0.8钢制1800*850*390mm
链工G122504 850*390*1800
59 | 氖泡电笔 | 世达'62501 | 支 | 50
福冈FO-9064
得力（deli） 150-1500V DL382150
60 | 弹簧式安全阀 | 永一 A48Y-16C DN50 | 个 | 4
浙江富羽A48H-16c DN50
天正安全阀A48Y-16C DN50
61 | 活动扳手 | SATA 47203 8寸 | 把 | 5
得力（deli） 8寸 DL120008
史丹利（STANLEY）活动扳手 8寸/200mm STAD01008-23
62 | 活动扳手 | SATA 47204 10寸 | 把 | 5
得力（deli）10寸 DL120010
史丹利（STANLEY）10寸/250mm STAD01010-23
63 | 直柄麻花钻钻头 | 上工 5.1mm 5根/包 | 包 | 2
博世麻花钻头5mm 五支装
东成直柄麻花钻头5mm五支装
64 | 多功能三角钻 | 金鑫 6mm | 支 | 5
得力（deli） DL-B6106T
科麦斯 6MM
65 | 冲击钻头6mm | 博世两坑两槽6mm Plus-3 | 把 | 3
德力西（DELIXI）圆柄6*150mm
卡夫威尔 6mm AI3178
66 | 冲击钻头8mm | 博世 8mm | 个 | 2
得力 8mm
科麦斯 8mm
67 | 冲击钻头14mm | 博世 14mm | 个 | 2
得力 14mm
科麦斯 14mm
68 | 冲击钻头16mm | 博世 16mm | 个 | 2
得力 16mm
科麦斯 16mm
69 | 麻花钻3mm | 上工'3mm | 个 | 10
博世'3mm
东成'3mm
70 | 麻花钻4mm | 上工'4mm | 个 | 10
博世'4mm
东成'4mm
71 | 压力表 | 天川仪表 0-1.6MPA | 只 | 50
红旗 压力表Y-60 0-1.6MPA
ACUTEK耐震压力表Y-60 0-1.6MPA
72 | 静音平板车 | LINKIND 300kg 60cm*90cm | 个 | 2
链工G111210
KANATSU PLA300-DX
73 | 手动试压泵 | 风影 25KG | 套 | 2
欧莱德25kg试压泵
台优 SB-10Mpa T-25K-P(25公斤)
74 | 螺丝批145件套装 | 德力西 145件套 | 套 | 24
科麦斯 145合一螺丝批套装
绿林（GREENER）145合1精修螺丝刀套装
75 | 洗车机 | 黑猫圣将 HMS-80标配 | 台 | 1
博赫尔高压洗车机（2500W+220V）
亿力 YILI YLQ6.33SG
76 | 紧固器 | 零欧普 LOP-7301 | 个 | 2
卡夫威尔 DQ3829
苏工SG-G01
77 | 剥线钳 | 宝工（Pro'skit) CP-420 | 个 | 2
得力(deli) DL2002C
世达（SATA）91202
78 | 电动平板车 | 万尊 加强型站驾电动平板车WZ-FDC-ZPBC | 个 | 1
俱威 电动平板搬运车 CBY202长2m宽1m 48V20A
出极 电动平板拉货车 2米*1米
79 | 电工绝缘手套 | 中吉万兴'400V绝缘手套 | 个 | 2
双安400V绝缘手套
星宇400V绝缘手套
80 | 五步折叠梯 | 得力(deli)五步折叠梯DL509205 | 个 | 2
惠利得五步折叠梯
金喜利（JINXILI）五步折叠梯
注：质量保证期自验收后的第二天开始计算，非人为损坏情况下质量保证期为1年。

## 2信息系统（设备）
序号 | 名称 | 参考品牌 规格型号 | 主计量单位 | 数量
1 | 客房电话机 | Philips CORD222 座式 白色 | 台 | 10
步步高 HCD288 典雅灰
得力（deli)电话机座机 13606白
2 | 扫描仪 | 松下 KV-S1037 | 台 | 1
爱普生 DS-410
佳能（Canon）R10 专业高速文档扫描仪
3 | 碎纸机 | 得力 14500 | 台 | 1
科密 Z-600 120张 25L
三木 SD9511 34L
4 | 光盘 | DVD-R 16速 4.7G 50片/桶装 | 桶 | 50
DVD+R DL 8速 8.5GB 10片/桶装
DVD+R DL 8.5G 8速 50片/桶装
5 | 外置便携式光驱 | Thinkplus 黑色DVD-RW USB+Type-C双接口 | 个 | 10
华硕 U9黑色 （8倍速 Type-c+usb）
惠普 黑色（GP70N)
6 | 内置刻录光驱 | 日立·LG光存储(H·L Data Storage)24倍速 SATA接口内置刻录机 | 个 | 10
华硕(ASUS)24倍速 SATA接口内置DVD刻录机
先锋(Pioneer)24倍速 SATA接口内置DVD刻录机
7 | 标签打印纸 | 得力 60*40mm 三防小包装 | 个 | 10
天色 三防60*40mm
天章 三防60*40mm
8 | 公母电线对接头 | 瀚洋 1.5-2 50套/包 | 包 | 30
海斯迪克 蓝色公母（1.5-2.5平方）50套/包
捷诺立（1.5-2.5平方） 50套/包
9 | 六类网络模块 | 胜为（shengwei）六类网络模块 CMK6003H | 个 | 30
山泽MKC61
亿舟（YZ）六类网络模块
10 | 六类屏蔽网络水晶头 | 绿联 RJ45 CAT6A 10只装 | 包 | 4
山泽 CAT6A 10只装
安普康(AMPCOM)超五类穿孔式屏蔽水晶头 M179078 10只装
11 | 无线鼠标 | 罗技（Logitech） M705 | 个 | 6
雷神（ThundeRobot）鼠标ML701Pro
雷柏（Rapoo） MT750W
12 | 配电箱 | 胜迈 300*250*160mm | 个 | 1
德力西 300*250*140mm
汉展 300*250*150mm
13 | 明装多媒体信息箱 | 众望 330*220*100mm | 个 | 1
正泰 300*250*140mm
德力西 325*275*140mm
14 | 水管压力传感器 | 美控 压力变送器 【1.6MPa】M20*1.5螺纹4-20ma输出 | 个 | 2
联测 压力变送器 0-1.6MPA【4-20ma输出M20*1.5】
伊莱科 ELECALL 0-1MPa感应压力传感器
15 | KVM切换器 | 胜为 HDMI2.0切换器二进一出 一分二4K60Hz | 台 | 2
毕亚兹 VGA KVM切换器视频切屏器 二进一出
绿联KVM切换器 HDMI2.0切屏器2进1出
16 | 办公电话机 | 集怡嘉Gigaset（2025C型/黑色) | 台 | 10
飞利浦（PHILIPS） CORD165 (黑色)
纽曼(Newmine)HL2008TSD-2083
17 | 小票据打印机 | 芯烨（XINYE） XP-N160II 热敏小票打印机 80mm | 台 | 1
佳博 GP-3120tu 蓝牙版
思普瑞特 SP-88V 80mm
18 | 电视机电源板 | 长虹 JC180S-4MF01 | 块 | 1
19 | 电视机主板 | 长虹 JUC7.820.00045283 | 块 | 1
20 | 数据线三合一 | 品胜（PISEN） 数据线三合一充电器线6A快充线type-c66w 极夜黑 | 根 | 1
KOOLIFE 数据线三合一快充100W-黑色1.2m
图拉斯 充电线三合一快充数据线苹果typec【极夜黑】1.68米
21 | 吸尘器 | 凯德威（KARDV） 凯德威DL-1020 | 台 | 1
扬子（YANGZI）吸尘器70L强力大容量3200W大功率
博世（BOSCH）GAS15PS
22 | 配电箱 | 一洲 不锈钢 户外 250*300*150MM | 个 | 3
安赛瑞 HT-24 24回路
正泰 PZ30-4 12回路
23 | 交换机 | TP-LINK 16口 非网管 桌面式 TL-SF1016D | 台 | 5
新华三（H3C）16口百兆非网管企业级网络交换机桌面型 S1016V
水星（MERCURY）SG116D 16口千兆交换机 钢壳桌面式
24 | 除湿机 | 松下 F-C16YCR | 台 | 2
多乐信（DOROSIN）除湿机 HD-420
美的CF18BD/N7-DF3
25 | 电脑音响 | 漫步者（EDIFIER） R10U 2.0声道 多媒体音箱 | 台 | 1
飞利浦（philips） SPA33
联想(Lenovo) 桌面音响 1685
26 | 电视机支架 | 奈硕 吊装NS-TB-001 | 个 | 2
贝石 2米吊架 32-75英寸
TAZD 2米吊架 26-60英寸 360°旋转
27 | 电话配线架跳线 | 三堡 SH100-2C 两芯纯0.5铜 红白双绞线 100米 | 卷 | 5
海乐 HT6101H-100 2芯 双绞线100米
绿联 4芯 纯铜100米
28 | 电视遥控器 | 长虹 RL67DA 黑色 | 个 | 5
贝石 万能通用 红外款
严觅 配长虹电视机遥控器
29 | 烘干机主板 | EGO P/N:513797 220V 50HZ | 块 | 1
速比坤 P/N:513797 220V 50HZ
SpeedQueen P/N:513797 220V 50HZ
30 | 电柜散热风扇 | QVKS康双 机柜散热风扇220v 172*150*55 | 个 | 2
正泰（CHNT）NTF2-15050/AC380B 机柜散热风扇 NTF
维世安交流220V电柜散热风扇 15050/220V(含油)+1个金属网
31 | 冰箱启动过载保护器 | 荣事达 QP2-15/D X | 个 | 1
正泰 JRS1-09-25
曌光 NEjfJ8tY2.0B
32 | 电话水晶头 | 山泽 RJ11 SJT-32100 | 个 | 200
绿联 RJ11 4芯
精明鼠 6P6C RJ11接口
33 | 打印机数据线 | 绿联 USB2.0 方口 5米 | 根 | 10
山泽 SD-50C 5米
优越者 Y-C4001EBK 2米
35 | 网卡转接头 | 绿联 USB3.0转RJ45 千兆有线网口 免驱 | 个 | 1
山泽(SAMZHE) USB3.0千兆有线网卡转RJ45网线接口转接头 AR01S
联想USB3.0扩展坞转千兆网口转RJ45有线网卡转接头四合一拓展坞转换器
36 | 水晶头 | 安普 5-569530-3（RJ45）100只/袋 超五类屏蔽 | 袋 | 3
山泽 超五类（精装版）100只/袋
绿联 超五类水晶头 100只/袋
37 | 内置DVD刻录机 | 华硕 DRW-24D5MT 24连 黑色 | 套 | 10
先锋 DVR-S21WBK
H.L 24X GH24NSD6
38 | 超五类非屏蔽无氧铜网线 | 麦森特（MAXCENT）超五类网线 CAT5e类非屏蔽300米 MBI-C551F | 箱 | 2
山泽超五类千兆网线300米SZ-5305A
TP-LINK超五类千兆网线类非屏蔽纯铜双绞线305米 305A
39 | USB延长线 | 绿联（UGREEN）USB3.0延长线公对母 5米 黑 90722 | 根 | 30
山泽(SAMZHE) USB延长线 usb3.0高速传输数据线 公对母 5米LK-50
毕亚兹 高速USB3.0数据线公对母 5米XL10-5m
40 | 企业级硬盘4T | 希捷（SEAGATE） 企业级硬盘 SATA接口 CMR PMR 7200转 【ST4000NM000B】4TB3.5英寸 | 块 | 2
西部数据(Western Digital) 4TB SATA6Gb/s 7200转256M 企业级空气硬盘3.5英寸
东芝(TOSHIBA) 4TB 7200转 256M SATA 企业级硬盘(MG08ADA400N)3.5英寸
41 | 企业级硬盘2T | 希捷企业级硬盘 SATA接口 CMR PMR 7200转 【ST2000NM000A】2TB3.5英寸
西部数据 2TB SATA6Gb/s 7200转128M 企业级硬盘(HUS722T2TALA604 )3.5英寸
戴尔（DELL）企业级SAS/SATA机械硬盘 2TB SAS 7.2K 3.5英寸
42 | 成品网线 | 山泽 2米/根 | 根 | 40
秋叶原 超七类5G网线2米
博扬 2米 （CAT6类）
43 | 隔离变送器 | sfereJD194-BS5I | 个 | 1
vZB AC0-1A转DC4-20mA AC0-5A转
斯菲尔电气sfere JD194-BS5I 0.2
44 | 电动喷雾器 | 七格匠 电压/电流12V/5.5A 功率60-90W 16A锂电喷雾器 | 个 | 2
德力西: 12A锂电高压泵+8代风筒
芝浦电动喷雾器ZP-XXPWQ
45 | 应急喊话器 | 海斯迪克 HKLY-209 黑色 50W | 个 | 20
雷公王CR-87 50W
百舸 喊话器户外大功率喇叭扩音器 50W
46 | 对讲机主板 | MOTOROLA SL1M主板 | 块 | 6
47 | 对讲机外壳 | MOTOROLA SL1M专属外壳 | 个 | 6
48 | 对讲机按钮 | MOTOROLA SL1M专用按钮 | 个 | 6
49 | 对讲机天线 | MOTOROLA PMAE4078 | 根 | 6
50 | 对讲机背夹 | MOTOROLA PMLN5956 | 个 | 6
注：质量保证期自验收后的第二天开始计算，非人为损坏情况下质量保证期为1年。

## 3电气备件
序号 | 名称 | 参考品牌 规格型号 | 主计量单位 | 数量
1 | 电线 | 德力西（DELIXI） RVV 2芯*1.5mm2（50米） | 卷 | 4
正泰（CHNT） YZ 2*1.5 电缆线50米
起帆(QIFAN) RVV2*1.5平方护套线 黑色50米
2 | 电线 | 德力西（DELIXI） RVV 3芯 2.5mm² 50米/卷 | 卷 | 4
BULL/公牛 3芯 2.5mm²50米/卷
起帆(QIFAN) RVV 3芯 2.5mm²50米/卷
3 | 光控开关 | theben LUNA 108 plus | 个 | 5
4 | 10A单相三脚插头 | 公牛 10A | 个 | 20
良工（lengon） 10A
英特曼（ETMAN） 10A
5 | 插卡取电开关 | 西蒙 V55503雅白银边16A | 个 | 100
西野(SHARE）美雅系列 16A
正泰（CHNT）NEW6-T30302A 16A
6 | 漏电保护开关 | ABB4P63空气开关带漏保 GSE204L AC-C63 | 个 | 10
西门子(SIEMENS)4P C63A 漏保C型5SU93461CR63
施耐德电气带漏保4PC63A EA9系列 EA9RN4C6330CAR
7 | 6孔排插 | 突破（TOP）6位1.8米独立开关分控/过载保护超 | 个 | 20
公牛（BULL）新国标 GN-B2063 6位分控1.8米
绿联 新国标防雷插座 6位分控1.8米90505
8 | 86型空白面板 | 雷士电工（NVC）空白面板86型 D1心洁系列简约白 | 只 | 50
德力西(DELIXI)开关插座面板 CD812系列 优雅白
飞雕（FEIDIAO）空白面板 暗装86型A3嘉润白
9 | 五眼插座 | 飞利浦恒曦白86型正五孔插座（10A） | 个 | 100
西门子（SIEMENS）五孔插座致典白色 10A
德力西(DELIXI) CD821系列 10A时尚白大板
10 | 86型明盒 | OPPLE 欧普照明开关插座 86型明装盒 | 个 | 100
鸿雁PVC明盒开关插座底盒86型白色86HM33
正泰 CHNT 开关插座86型明装盒 NEH1-201
11 | 二开双控开关 | 西蒙(simon)二开双控86型C3系列雪山白色C31022BY | 个 | 50
西门子远景系列雅白二开双控带荧光86型墙壁开关
施耐德皓朗系列清雅白色 二开双控
12 | 双口网络面板 | 西蒙simonE3系列二位电脑插座 雅白色305228 | 个 | 50
公牛86型墙壁六类二位电脑插座象牙白 G12
德力西821系列二位86型网线插座 HAE862T8
13 | 暗盒修复器 | 希崖（SEAYA）86型暗盒修复器10只装套装 | 只 | 20
广乾新款绝86型通用底盒撑杆修补固定器 10只装
雷士电工（NVC）暗盒修复器86型 10只装
14 | 电源适配器 | 绿巨能（llano）5V1A DC接口外径3.5mm内径1.35mm | 个 | 5
绿联5V1A电源适配器 DC插座 外径3.5mm内径1.35mm
中天恒科 电源适配器 5v1a ZT-Z12A-050100C
15 | 荧光灯镇流器 | 欧司朗（OSRAM）镇流器 T5【QTz5-1X28W】 | 个 | 10
飞利浦电子镇流器-T5灯管通用型 1X28W
佛山照明FSL T5荧光灯管镇流器 1*28w
16 | 微型断路器 | 施耐德断路器1P+N C25A DPN EA9系列MGNEA9A45C25R | 只 | 5
西门子 空气开关1P+N双进双出 25A断路器5SJ30257CR
ABB断路器 1P+N 25A双进双出 SN201L-C25
17 | 固态继电器 | 正泰 NJG2-SDA032-40A220 | 个 | 10
DELIXI ELECTRIC/德力西电气 40A 220V
美格尔 40A 220V
18 | 单股电线（双色） | 熊猫/2.5MM/100M | 卷 | 5
BULL/公牛 2.5MM
CHNT/正泰 2.5MM
19 | 行程开关 | 德力西电气 LXJM18108 | 个 | 10
正泰 WLCA12-2
昌得 WLCA12-2
20 | 单级面板开关 | 施耐德电气 开关插座面板 睿意系列 白色A3E31_1A | 只 | 10
西门子（SIEMENS）86型 致典系列雅白 一开单控
公牛(BULL)G36系列 86型面板G36K111 白色
21 | 电子镇流器 | PHILIPS飞利浦T8电子镇流器EB-C136 TLD一拖一36W | 个 | 20
欧司朗（OSRAM）镇流器 T8【QTz8-1X36W】
三雄极光T电子镇流36W (一拖一)
22 | 公母电线对接头 | 际工 BHT电线连接器 BHT2蓝色(1.5-2.5平方线) | 套 | 1000
SEISO 尼龙子弹形电线对接头 蓝色接1.5-2.5平方线
KAZH 1.5-2MM
23 | 镇流器 | 三雄极光T5 PAK015013 28W一拖二 | 根 | 40
亚明 一拖二 28W
伊戈尔 一拖二 28W
25 | 电涌保护器 | 正泰（CHNT）NXU-ⅡG-40KA/385V-4P | 个 | 10
德力西 385VAC DZ47Y804 电涌保护器
正泰浪涌保护器380v 40KA/385V 4P
26 | 一开五孔插座 | 公牛10A | 个 | 30
德力西 10A
雷士 10A
27 | 屏蔽双芯电缆线 | 起帆RVVP2*1.0 100M/卷 | 卷 | 2
亿舟双绞屏蔽线ZR-RVSP电缆线 2*1.0平方 100米
得胜 RVVP2*1.0 100M/卷
28 | 漏电保护断路器 | ABB 2P16A漏电保护器空气开关GSH202 AC-C16 | 只 | 20
施耐德带漏保断路器2PC16A EA9系列EA9RN2C1630CAR
西门子（SIEMENS） 纯2P漏保四模位总闸空开2P 16A
29 | 电池盒 | 鑫佰信 内方型 67*84mm | 个 | 10
zave 67*84mm 内方型
一站优 67*84mm 内方型
30 | 浮球液位控制器 | 贝尔 TEK-1 4米 | 个 | 20
ZK 浮球开关液位开关 线长4米
伊莱科（ELECALL）EM15-2-4A
31 | 磁性按钮保护罩 | 乔锐 直径36*20mm | 个 | 20
台邦 36*20mm
大知电器 36*20mm
32 | 旋钮开关 | 德力西电气 LAY5s-BD 二位自锁 | 个 | 10
西门子APT LA39-A 旋钮 LA39-A1-11X/k
正泰（CHNT）NP2-BD45
33 | led一体化支架插头线 | 飞利浦T5 led灯架电源线15cm【2条装】 | 根 | 300
沃嘉 T5、T8单头电源线15cm【2条装】
34 | 镇流器 | 飞利浦 28W EB-C 128 TL5 一拖一 | 只 | 20
上海亚明 28W 一拖一
伊戈尔 28W 一拖一
35 | 断路器 | ABB C32-3P | 只 | 20
施耐德 C32-3P
西门子C32-3P
36 | 镇流器 | 飞利浦 2*28W | 个 | 20
欧司朗 2*28W
三雄极光 2*28W
37 | 明装回路箱 | 派克 塑料 2回路 | 个 | 5
德力西 塑料 2回路
驰禾 塑料 2回路
38 | 断路器 | 施耐德 iC65N 2p C40A | 只 | 10
西门子5SN6 微型断路器 2P C40A 5SN62407CN
ABB断路器 2P40A空气开关双极微型空开 SH202-C40
39 | 电缆 | 起帆 防水3*4平方铜芯软线 100米/卷 | 卷 | 5
CHNT/正泰防水3*4平方铜芯软线 100米/卷
BULL/公牛防水3*4平方铜芯软线 100米/卷
40 | 声光报警器 | 国产（杭州雪辰） | 台 | 5
源煌
公牛
41 | 启辉器 | 飞利浦C10 | 只 | 20
AQUASPEED C10
欧榜 C10
42 | 继电器底座 | 欧姆龙 PYF 14A | 个 | 5
CHNT/正泰 14A
德力西 14A
43 | 电线 | 起帆 RV 0.75平方 100m/卷 软线 | 卷 | 5
BULL/公牛 RV 0.75平方 100m/卷 软线
CHNT/正泰 RV 0.75平方 100m/卷 软线
44 | 铁电线管 | 正通 DN20 4米/根 | 根 | 50
Sata DN20 4米/根
CMQ DN20 4米/根
45 | 白色电源指示灯 | ABBLEDCL2-523C白色230VAC | 个 | 20
西门子 220V
施耐德电气XB2BVM1LC LED指示灯AC220V 白色
46 | 电容器 | 灵龙 5UF | 个 | 20
全新江海 5UF
九肚 5UF
47 | 电池 | 超霸 1号 | 节 | 10
南孚 1号
飞利浦 1号
48 | 电池 | 超霸 5号 | 节 | 800
南孚 5号
飞利浦 5号
49 | 电池 | 超霸 7号 | 节 | 800
南孚 7号
飞利浦 7号
50 | 电池 | 超霸 CR2025 纽扣电池 | 节 | 50
南孚 CR2025 纽扣电池
松下 CR2025 纽扣电池
51 | 纽扣电池 | 松下 纽扣电池 CR2032 3V | 粒 | 20
南孚 纽扣电池 CR2032 3V
超霸 纽扣电池 CR2032 3V
52 | 纽扣电池 | 松下 LR44 | 节 | 10
南孚 LR44
金霸王 LR44
53 | 电池 | SAFT LS14250 3.6V 锂电池 | 节 | 10
TFN ER14250 3.6V 锂电池
ABLE ER14250 3.6V 锂电池
54 | 电池 | 白象 6LR61 9V | 节 | 30
南孚 6LR61 9V
飞狮 6LR61 9V
55 | 蓄电池 | 骆驼 10V蓄电池 | 个 | 2
瓦尔塔 11V蓄电池
风帆 12V蓄电池
56 | 充电电池 | 超霸 5号镍氢2000mAh | 节 | 60
品胜 5号镍氢2000mAh
松下 eneloop 5号镍氢2000mAh
注：质量保证期自验收后的第二天开始计算，非人为损坏情况下质量保证期为1年。

## 4零星耗材
序号 | 名称 | 参考品牌 规格型号 | 主计量单位 | 数量
1 | 工业防尘口罩 | 国楷 50个/盒 | 盒 | 5
界面 50个/盒
振德 50个/盒
2 | 草帽 | 乐农 大号 | 顶 | 30
纪梵保罗 大号
惠贝倩 大号
3 | 白纱手套 | 恒昌 全棉 | 副 | 50
尖固 全棉
草木香 全棉
4 | 白纱手套 | 国产 | 双 | 30
好管家 棉
诺瑞斯安 棉
5 | 手套 | 可可尚佳 加厚牛筋 L | 副 | 20
颉惠 牛筋 L
数家珍 牛筋L
6 | 户外遮阳伞 | 野人谷 S104 红色2.5*2.5m 铁杆伞杆 八股伞架 含底座 | 把 | 10
凯元 红色 2.5*2.5m
悠纪 红色 2.5*2.5m
7 | 男式防滑鞋套 | 定制 藏青色 均码 | 双 | 2000
可可尚佳 藏青色 均码
佳护 藏青色 均码
8 | 绝缘雨靴 | 安全牌 20KV | 双 | 20
金步安 20KV
盛安 20KV
9 | 绝缘手套 | 鸣固 12KV 橡胶 | 双 | 10
星工 12KV 橡胶
双安 12KV 橡胶
10 | 一次性鞋套 | 特美居 无纺布超厚 98只/包 | 双 | 200
妙馨 无纺布超厚 99只/包
国产 无纺布超厚 100只/包
11 | 反穿式医用隔离衣 | 莱弗凯 一次性医用隔离衣 均码 | 件 | 200
秝客 一次性医用隔离衣 均码
藏百年 一次性医用隔离衣 均码
12 | 医用隔离鞋套 | 南极人 医用隔离鞋套 0只装 | 双 | 200
赛仁 医用隔离鞋套 1只装
藏百年 医用隔离鞋套 2只装
13 | 脚印地贴 | 定制 加厚磨砂PVC地贴 防水耐磨 约45码 | 对 | 10
香草地贴 防水耐磨 均码
乐贴 防水耐磨 均码
14 | 雨衣 | 金龙雨 蓝色 一次性雨衣 加厚款 长款 | 件 | 100
备美 一次性雨衣 加厚款 长款
鱼盟 一次性雨衣 加厚款 长款
15 | 油漆刷 | 立昌 4寸 | 把 | 50
小建鼠 4寸
首力 4寸
16 | 油漆刷 | 立昌 1寸 | 把 | 60
小建鼠 1寸
首力 1寸
17 | 羊毛刷 | 正点 3寸 8CM | 把 | 30
立桐 3寸
首力 3寸
18 | 羊毛刷 | 正点 1寸 | 把 | 30
立桐 1寸
首力 1寸
19 | 滚筒刷 | 易力友 6寸 | 把 | 100
立桐 6寸
皖松 6寸
20 | 修补小滚筒 | 克里斯汀 4寸墙面 10只装 | 套 | 20
易力友 4寸墙面
米瓦奇 4寸墙面
21 | 优质涂料滚筒刷（欧式） | 正点9寸/38mm*230mm | 把 | 40
红升 9寸
裕林辅材 9寸
22 | 美纹纸 | 友立 3cm | 卷 | 200
华久 3cm
优必胜 3cm
23 | 耳塞 | 霍尼韦尔 200副/包 | 包 | 1
机乐堂 200副/包
3M 200副/包
24 | 雨衣 | 正雨 EVA防水面料 黑色 | 件 | 2
备美 防水面料 黑色
雨盟 防水面料 黑色
25 | 泥桶 | 稳斯坦 经济款 白色14.5cm | 个 | 10
牛筋泥桶 经济款
台盈 经济款
26 | 塑料油漆桶 | 克里斯汀 1.5L | 只 | 80
九儿 1.5L
爵硕 1.5L
27 | 抹泥刀 | 科麦鑫 90*180mm | 把 | 10
首力 90*180mm
科麦鑫 90*180mm
28 | 油灰批刀 | 百威狮 一寸 | 把 | 20
铁柄实力 一寸
易力友 一寸
29 | 油灰批刀 | 百威狮 两寸 | 把 | 20
铁柄实力 两寸
易力友 两寸
30 | 油灰批刀 | 百威狮 三寸 | 把 | 20
铁柄实力 三寸
易力友 三寸
31 | 抹布 | 首顺 10公斤 | 捆 | 10
鑫鑫 10公斤
嘉丰 10公斤
32 | 绝缘胶带 | 3M 多色 | 卷 | 100
公牛 多色
柳台 多色
33 | 生料带 | 正点 20*0.1 | 盒 | 50
九牧 20*0.1
古悦 20*0.1
34 | 防水自粘绝缘胶带 | 3M J20 | 卷 | 50
米乐奇 J20
优必胜 J20
35 | 标签色带 | Brother 12mm 白底黑字 | 盒 | 20
格之格 12mm 白底黑字
爱普森-12mm 白底黑字
36 | AB胶 | 万达80g | 个 | 10
上海康达 80G
卡夫特 80G
37 | 锂基润滑脂 | 世一 750g/袋 | 袋 | 10
路易得 750g/袋
美孚 750g/袋
38 | 双面泡棉胶带 | 永冠 20mm | 卷 | 20
优必胜 20mm
铭灿 20mm
39 | 磁性标签 | 川图 A6 15*11cm | 个 | 100
固特优 A6 15*11cm
恒久利通 A6 15*11cm
40 | 不锈钢丝绳 | 楚昌 304不锈钢 直径1.5mm 100米/卷 | 卷 | 2
申达 304不锈钢 直径1.5mm 100米/卷
恒利 304不锈钢 直径1.5mm 100米/卷
41 | 锁点 | 国产 33*22.5mm | 个 | 4
CHUGN/春光 33*22.5mm
DforD/迪福德 33*22.5mm
42 | 氩气充装 | 国产 10L/瓶 | 瓶 | 10
43 | 平板车车轮 | 联卡德 定向 5寸孔距：55*100mm | 个 | 20
优胜 定向 5寸孔距：55*100mm
固特 定向 5寸孔距：55*100mm
44 | 洗车海绵 | （国产）21*11*9cm | 个 | 20
龟牌 21*11*9cm
徕本 21*11*9cm
45 | 万向轮 | 巨成云 5寸 静音 | 个 | 20
优胜 5寸 静音
华固 5寸 静音
46 | 不锈钢角码 | 纳汇 L型62*62*2mm厚 | 只 | 40
NRH/纳汇 L型62*62*2mm厚
快朗 L型62*62*2mm厚
47 | 风机盘管温控器 | 约克 APC-TMS2000 | 个 | 50
海际 APC-TMS2000
美的 APC-TMS2000
48 | 风机盘管温控器 | 约克 APC-TMS2000DA带背光 | 个 | 50
海际 APC-TMS2000
美的 APC-TMS2000
49 | 不锈钢切割片（绿） | 锋耐 400*2.8*32mm 25片/盒 | 盒 | 20
争利 400*2.8*32mm 25片/盒
争利 400*2.8*32mm 25片/盒
50 | 四氟法兰垫片 | 定制 DN65 | 片 | 20
道冠 DN65
PONGSHI/庞氏 DN65
51 | 木工锯片 | 博世 4寸/110×20孔（30齿) | 条 | 10
金田 4寸/110×20孔（30齿)
东成 4寸/110×20孔（30齿)
52 | 木锯片 | 神超 180mm*60T | 片 | 10
金田 180mm*60T
博世 180mm*60T
53 | 超薄切割片 | 诺顿 100*16*1mm | 片 | 25
科麦斯 100*16*1mm
沪豪 100*16*1mm
54 | 金刚石切割片 | 小蜜蜂 领航者φ110*20*1.8mm | 片 | 10
ASOYOGA/阿斯珈 φ110*20*1.8mm
博世 φ110*20*1.8mm
55 | 四氟法兰垫片 | 定制 DN80 | 片 | 20
道冠 DN65
PONGSHI/庞氏 DN65
56 | 木锯片 | 博世 110*30T | 片 | 20
金田 180mm*60T
博世 180mm*60T
57 | 碳刷 | 博世 适用大理石切割机 | 副 | 5
东成 适用大理石切割机
艾维希 适用大理石切割机
58 | 不锈钢球阀 | 金本 4分 内丝 | 个 | 20
奇高阀门 4分 内丝
YMER/易觅尔 4分 内丝
59 | 不锈钢焊条 | 金桥 A102 φ2.0 2.5kg/包 | 包 | 5
精泰 A102 φ2.0 2.5kg/包
泰克罗伊 A102 φ2.0 2.5kg/包
60 | 碳钢焊条 | 大西洋 J422 2.5mm （5GK/包） | 包 | 5
金桥 J422 2.5mm （5GK/包）
大桥牌 J422 2.5mm （5GK/包）
61 | 双面胶 | 费通 宽2cm 厚 | 卷 | 10
得力 宽2cm 厚
亿胶 宽2cm 厚
62 | 铝箔纸 | 三来轩 45CM*150M | 卷 | 20
都利 45CM*150M
得力 45CM*150M
63 | 保鲜膜 | 趣巢45CM | 卷 | 10
妙洁 45CM
美嘉南 45CM
64 | 浅钢油隔 | 巨博 8寸 | 个 | 2
NEWAIR/维艾 8寸
百武记 8寸
65 | 水槽 | 摩恩 不锈钢双槽 450*820MM | 个 | 1
迪赛斯 不锈钢双槽 450*820MM
志高 不锈钢双槽 450*820MM
66 | 置物架 | 舸丽泓 800*600*350MM 三层 | 个 | 15
索尔诺 800*600*350MM 三层
蔓斯菲尔 800*600*350MM 三层
67 | 双金属柔性锯条 | 世达SATA 93407 24齿 310mm | 条 | 20
STANLEY/史丹利 24齿 310mm
东成 24齿 310mm
68 | 钢丝刷 | 碗型 100 | 把 | 30
博轩 碗型 100
鹏瑶 碗型 100
69 | 镶合金开孔器 | 沪工 Φ25 | 个 | 10
保联 Φ25
迪跃 Φ25
70 | 玻璃开孔器 | 研然 6mm | 个 | 10
保联 6mm
YINLONGDAO/银龙岛 6mm
71 | 切割片 | 105*1.2*16 | 片 | 50
博世 105*1.2*16
沪豪 105*1.2*16
72 | 硅胶枪（筒装式） | 型号90511 15寸 | 把 | 3
易之力 15寸
TaJIma/田岛 15寸
73 | 金刚石圆锯片 | 直径100mm | 片 | 30
东成 直径100mm
小蜜蜂 直径100mm
74 | 防水自粘绝缘胶带 | 3M J20 | 卷 | 50
米乐奇 J20
优必胜 J20
75 | 阿姆胶带 | 公牛 厚度3mm 宽度50mm 长10m | 卷 | 10
3M 厚度3mm 宽度50mm 长10m
Armacell福乐斯 厚度3mm 宽度50mm 长10m
76 | 半圆弧形线槽 | 中财 60# 2米/根 | 根 | 20
优之佳美 60# 2米/根
颂余 60# 2米/根
77 | 橡皮塞 | 中洁 孔径5cm 深4cm 厚度5mm 叶径8cm | 个 | 80
恒华实验耗材 孔径5cm 深4cm 厚度5mm 叶径8cm
居卫净 孔径5cm 深4cm 厚度5mm 叶径8cm
78 | 复合树脂井盖 | 铁脉750*450*40mm | 块 | 20
升鸣 750*450*40mm
毅驰 750*450*40mm
79 | 橡皮泵 | 中洁 马桶吸 | 个 | 2
快勤 马桶吸
爱与梦 马桶吸
80 | 导热硅脂 | 惠泽 HZC-PC450 | 支 | 5
科沃斯特 HZC-PC450
信越 HZC-PC450
81 | 502胶水 | 优胜 5g | 支 | 20
蓝田 5g
得力 5g
82 | 平板车车轮 | 路骋 万向 4寸 孔距：45*75mm | 个 | 10
优胜 万向 4寸 孔距：45*75mm
固特 万向 4寸 孔距：45*75mm
83 | 脚手架轮子 | 邦特 5寸 | 个 | 8
优胜 5寸
希光 5寸
84 | 电脑打印纸 | 晨光 APYY5C29A 三联一等份 80列 1000张/盒 | 箱 | 8
晨光 三联一等份 80列 1000张/盒
得力 三联一等份 80列 1000张/盒
85 | 塑料膨胀管 | 国产 灰色 蝴蝶型单管 | 只 | 100
86 | 台球桌台尼 | 星牌 | ㎡ | 7
pns
DIY
87 | iPad mini5 手持保护套 | 红色/苹果iPad mini5（含套绳） | 套 | 5
MOROCK/莫瑞 红色/苹果iPad mini5
YAGHVEO/雅语 红色/苹果iPad mini5
88 | 火花塞 | NGK 柴油机专用火花塞 | 个 | 2
博世 柴油机专用火花塞
NaiJiNenG/耐极能 柴油机专用火花塞
89 | 机油滤芯 | 美孚 柴油机专用滤芯 | 个 | 2
博世 柴油机专用滤芯
MAHLE/马勒 柴油机专用滤芯
90 | 吸水膨胀沙袋 | 东进 40*60cm 50片/箱 | 箱 | 200
京玺 40*60cm 50片/箱
正豪 40*60cm 50片/箱
91 | 吸水布 | 悦卡 70*130cm | 块 | 500
海斯迪克 70*130cm
华宇 70*130cm
92 | 喷壶 | 国产 2L | 个 | 5
93 | 灭火器底座 | 固乡 可放2-4KG 2具灭火器 材质：铁 | 个 | 200
海斯迪克 可放2-4KG 2具灭火器 材质：铁
米奇特工 可放2-4KG 2具灭火器 材质：铁
94 | 灭火器底座 | 斯铂格 单孔底座可放2-4KG 1具灭火器 材质：铁 | 个 | 200
海斯迪克 单孔底座可放2-4KG 1具灭火器 材质：铁
米奇特工 单孔底座可放2-4KG 1具灭火器 材质：铁
95 | 红外电子体温计 | 鱼跃 型号：YT-1 双探头测温 | 个 | 10
欧姆龙 双探头测温
卓辰 双探头测温
96 | 定制钥匙 | 定制 | 把 | 50
97 | 室外消火栓保护罩 | 哈斯迪克 85cm*53cm 防冻罩 | 个 | 50
洪湖 85cm*54cm 防冻罩
东消 85cm*55cm 防冻罩
98 | 条纹收纳箱 | SPACEXPERT 68L 透明 | 只 | 30
爱之橙 68L
天纵 68L
99 | 条纹收纳箱 | SPACEXPERT 40L 透明 | 只 | 30
爱之橙 40L
天纵 40L
100 | 条纹收纳箱 | SPACEXPERT 20L 透明 | 只 | 50
爱之橙 20L
天纵 20L
101 | 工具柜 | 定制 90mm*40mm*180mm 2层 | 个 | 2
卡奈登 WJG-008 五层2门凭证柜
中伟 下档凭证柜
102 | 换气扇 | 松下 FV-RC14G1 | 台 | 10
美的 BPT10-23-CB 12寸
鸿雁 P0328S
103 | 办公椅 | 西昊 西昊M57 SIHOO 产品/包装尺寸：77*34*65cm 龙纹特网 黑色 多功能调节 气压升降 | 把 | 10
黑白调 P53-高配版 曜石黑
苏标 MDX-917 黑框全网
注：质量保证期自验收后的第二天开始计算，未使用情况下质量保证期为1年。

## 5门窗零件
序号 | 名称 | 参考品牌 规格型号 | 主计量单位 | 数量
1 | 球形锁 | 飞球 304不锈钢通用 （配两个锁舌） | 个 | 20
乐当家 304不锈钢通用
固特 304不锈钢通用
2 | 智能锁 | 艾栖 KX | 套 | 20
普赛罗
DESSMANN/德施曼
3 | 下压式推杆锁 | 必腾 376 | 套 | 10
百佳
BAISLE/柏司勒
4 | 原子球形锁 | 金点 银色 | 把 | 15
乐当家
意利原子
5 | 电箱锁 | 海坦 银色 不带钥匙 | 把 | 80
荣力斯 银色
Dorlink/多灵 银色
6 | 圆头双舌锁体 | 美今 50*45 | 把 | 20
高利 50*45mm
雀跃 50*45mm
7 | 柜门锁 | 小博士 铁皮 20mm | 个 | 80
LEYOUJIA/乐优家 20mm
喜之星 20mm
8 | 闭门器 | DOORMAX DMG2 不带停位 | 套 | 30
Panasonic/松下 不带停位
Tough Metal/塔曼五金 不带停位
9 | 大门拉手 | 雅俊 直径38*长800mm 孔距51mm | 个 | 8
OFECA/奥非加 直径38*长800mm 孔距51mm
福门达 直径38*长800mm 孔距51mm
10 | 柜门拉手 | 顺发 孔距128mm | 个 | 20
固特 孔距128mm
顶优 孔距128mm
11 | 柜门拉手 | 顺发 孔距96mm | 个 | 20
顶优 孔距96mm
卡尔百得孔距96mm
12 | 转椅轮 | 国产 2寸带刹车 | 个 | 10
13 | 卷帘拉珠 | 国产 38mm | 套 | 20
14 | 窗帘挂轮 | 国产 外嵌0.8mm | 个 | 100
15 | 防蚊窗纱 | 青苇 宽1米（10米卷） | 卷 | 3
金羚 宽1米
Infun/乐在奇中 宽1米
16 | 压条 | 青苇 10米/卷 | 卷 | 3
友原 10米/卷
康贝拉 10米/卷
17 | 抽屉轨道 | 拉拉乐 400mm 3节 | 个 | 5
固特 400mm 3节
乐当家 400mm 3节
18 | 家具脚垫 | 护家 方30*30mm 24片/包 | 包 | 20
诺茵 方30*30mm
FLOOR GUARD/护家 方30*30mm
19 | 家具脚垫 | 护家 方25.4*25.4mm 24片/包 | 包 | 20
诺茵 方25.4*25.4mm
FLOOR GUARD/护家 方25.4*25.4mm
20 | 橱柜门铰链 | 豪莱居 不盖 | 副 | 20
固特 不盖
Hettich/海蒂诗 不盖
21 | 铝合金门插销 | 春光 50型铝合金塑钢门插销 | 个 | 30
快朗 50型铝合金塑钢门插销
Dorlink/多灵 50型铝合金塑钢门插销
22 | 不锈钢插销 | 家得利 3寸 | 个 | 20
快朗 3寸
Dorlink/多灵 3寸
23 | 防盗门拉手 | 胜保珑 含锁体锁芯 | 套 | 10
金枷 含锁体锁芯
珏铭 含锁体锁芯
24 | 挂锁扣 | 奥本 不锈钢 4寸 | 个 | 10
凯达 不锈钢 4寸
五优家家 不锈钢 4寸
25 | 不锈钢卫生间门铰链 | 凯雅迪 左开30右开30 | 只 | 20
森莱五金 左开30右开30
蒙莱奇 左开30右开30
26 | 窗帘挂轮 | 外嵌0.8mm | 个 | 100
思美莉 外嵌0.8mm
蒂芙 外嵌0.8mm
27 | 铜锁芯 | 雪晨 单面 正心 7cm | 把 | 30
珏铭 单面 正心 7cm
jantier/建泰 单面 正心 7cm
28 | 拉手 | 国产 圆形 小 | 个 | 20
29 | 执手锁 | 奥亚 大单舌55mm | 把 | 10
固特 大单舌55mm
意利原子 大单舌55mm
30 | 客房门锁 | 美登 LDM-830FSN | 套 | 20
卡多利亚 通用
恒达飞 通用
31 | 木门锁 | 美登 70mm锁芯 | 套 | 15
jantier/建泰 70mm锁芯
固特 70mm锁芯
32 | 不锈钢合页 | 名鹰 3寸 | 副 | 10
NRH/纳汇 3寸
Dorlink/多灵 3寸
33 | 门塞 | 带钩透明高28MM | 个 | 30
gorgeous/哥爵士 28MM
LEYOUJIA/乐优家 28MM
34 | 铜挂锁 | 地球 404 | 把 | 5
伊诺喜
BLOSSOMLOCK/梅花锁
35 | 柜门锁 808 | 地球 2寸 | 把 | 10
展涵 2寸
易嘉 2寸
36 | 铜挂锁 | 地球 HL406 | 个 | 5
伊诺喜
BLOSSOMLOCK/梅花锁
37 | 铝合金窗户密封条 | 万胜 黑色 | 米 | 30
DVNGU/顶谷 黑色
真子 黑色
38 | 窗户执手传感器锁盒 | 丝吉利娅 黑色 | 个 | 10
沐春 黑色
金点图安 黑色
39 | 地锁锁芯 | 地球 正楷 单开 | 个 | 1
大队长 单开
尚雅居 单开
40 | 铜挂锁 | 地球 402 | 把 | 5
伊诺喜
BLOSSOMLOCK/梅花锁
41 | 窗帘轨道封口 | 康久 欧小方 | 个 | 50
魔陆
环城
42 | 配电箱柜门铰链 | 地球 2寸 | 个 | 10
Hettich/海蒂诗 2寸
gorgeous/哥爵士 2寸
43 | 淋浴房玻璃密封条 | 坚昊 10mm 2米/根 | 根 | 10
DVNGU/顶谷 10mm 2米/根
DPEI/赣春 10mm 2米/根
44 | 淋浴房磁性挡水条 | 坚昊 10mm 2.2米/根 | 根 | 10
欧时洁 10mm 2.2米/根
DVNGU/顶谷 10mm 2.2米/根
45 | 三节滑槽 | 榕辉 60cm | 副 | 10
Hettich/海蒂诗 60cm
LEYOUJIA/乐优家 60cm
46 | 办公椅脚套 | 弘耶 椭圆形 | 个 | 100
诺茵 椭圆形
喜家家 椭圆形
47 | 防滑脚垫 | FLOOR GUARD/护家 30mm*30mm -方形16片装/组 | 组 | 10
华旭 30mm*30mm
HD/惠多 30mm*30mm
48 | 防滑脚垫 | FLOOR GUARD/护家 25.4mm*25.4mm -方形16片装/组 | 组 | 10
华旭 25.4mm*25.4mm
HD/惠多 25.4mm*25.4mm
49 | 卷帘万向拉珠 | 娜美 50mm | 套 | 10
MizzZee/谜姬 50mm
yunman/云曼 50mm
50 | 铝合金压条 | 法鹰 3*4cm 2.7米/根 | 根 | 10
圣象 3*4cm
铭然乐居 3*4cm
51 | 铝合金窗户把手 | 厦拓 黑色 70mm孔距 U型28mm | 个 | 10
DforD/迪福德 黑色 70mm孔距 U型28mm
DPEI/赣春 黑色 70mm孔距 U型28mm
52 | 自弹磁吸 | 雅利达FS325大号 | 个 | 10
gemasp/格玛斯 大号
固特 大号
53 | 不锈钢门吸 | 乐当家 卧式 | 个 | 50
固特 卧式
LEYOUJIA/乐优家 卧式
54 | 镜子 | 定制 1135*2345mm | 块 | 2
55 | 镜子 | 定制 4mm*107.5cm*118cm | 块 | 2
56 | 不锈钢合页 | 名鹰 2寸 | 副 | 10
固特 2寸
NRH/纳汇 2寸
57 | 铁皮柜塑料套管 | 乐当家 白色 | 个 | 100
瑞鑫钢制 白色
大贝 白色
注：质量保证期自验收后的第二天开始计算，非人为损坏情况下质量保证期为6个月。

## 6五金备件
序号 | 名称 | 参考品牌 规格型号 | 主计量单位 | 数量
1 | 膨胀螺丝 | 精锐 10mm | 个 | 1000
源生不锈钢 10mm
TL/腾螺五金 10mm
2 | 膨胀螺丝 | 精锐 12mm | 个 | 1000
源生不锈钢 12mm
TL/腾螺五金 12mm
3 | 膨胀螺丝 | 精锐 14mm | 个 | 1000
源生不锈钢 14mm
TL/腾螺五金 14mm
4 | 膨胀螺丝 | 精锐 16mm | 个 | 1000
源生不锈钢 16mm
TL/腾螺五金 16mm
5 | 自攻螺丝 | 宏塔 3.5*16mm | 个 | 2000
固万基 3.5*16mm
DOUBLE SHENG/双圣 3.5*16mm
6 | 自攻螺丝 | 宏塔 3.5*35mm | 个 | 2000
固万基 3.5*35mm
DOUBLE SHENG/双圣 3.5*35mm
7 | 自攻螺丝 | 宏塔 3.5*50mm | 个 | 2000
固万基 3.5*50mm
DOUBLE SHENG/双圣 3.5*50mm
8 | 不锈钢紧定螺丝 | 顺发 外径5mm*8mm | 个 | 2000
天诚五金 外径5mm*8mm
固万基 外径5mm*8mm
9 | 不锈钢沉头十字螺丝 | 顺发 M5*16 | 个 | 2000
固万基 M5*16
汇成丰 M5*16
10 | 不锈钢沉头十字螺丝 | 顺发 M6*16 | 个 | 2000
固万基 M6*16
汇成丰 M6*16
11 | 大扁头自攻螺丝 | 轩盈 5*16 | 个 | 2000
固万基 5*16
DOUBLE SHENG/双圣 5*16
12 | 沉头钻尾螺丝 | 宏塔 4.2*16mm | 个 | 2000
汇成丰 4.2*16mm
宏挺 4.2*16mm
13 | 自攻螺丝 | 3.5*20MM 100只 黑色 | 个 | 1000
汇成丰 3.5*20MM 100只 黑色
固万基 3.5*20MM 100只 黑色
14 | 不锈钢自攻螺丝 | 顺发 M4.8*30mm | 只 | 2000
汇成丰 M4.8*30mm
固万基 M4.8*30mm
15 | 不锈钢螺丝 | 顺发 M4.8*10mm | 只 | 1000
汇成丰 M4.8*10mm
固万基 M4.8*10mm
16 | 不锈钢螺丝 | 顺发 M4.8*30mm | 个 | 500
汇成丰 M4.8*30mm
固万基 M4.8*30mm
17 | 黑色自攻螺丝 | 顺发 3.5*35MM | 个 | 600
汇成丰 3.5*35MM
固万基 3.5*35MM
18 | 304不锈钢平头外六角螺栓 | 顺发 18*110mm，含螺栓螺帽平垫弹垫 | 个 | 1000
故凡 18*110mm
南镖 18*110mm
19 | 不锈钢外六角螺栓 | 顺发 M16*70 | 个 | 1000
固万基 M16*70
奥展 M16*70
20 | 不锈钢外六角螺栓 | 顺发 M10*50 | 个 | 500
固万基 M10*50
奥展 M10*50
21 | 不锈钢外六角螺栓 | 顺发 M8*50 | 个 | 1000
顺发 M8*50
固万基 M8*50
22 | 不锈钢外六角螺栓 | 顺发 M8*100 | 个 | 1000
顺发 M8*100
固万基 M8*100
23 | 不锈钢螺帽 | 顺发 M5 | 个 | 500
固万基 M5
汇成丰 M5
24 | 不锈钢螺帽 | 顺发 M14 | 个 | 1000
固万基 M14
汇成丰 M14
25 | 螺帽 | 顺发 M16 | 个 | 1500
固万基 M16
汇成丰 M16
26 | 弹垫 | 顺发 M16 | 个 | 2000
固万基 M16
汇成丰 M16
27 | 铝制抽芯铆钉 | 顺发 M4.0*16mm | 个 | 2500
固万基 M4.0*16mm
宏挺 M4.0*16mm
28 | 铁钉 | 顺发 2.5寸 | 个 | 1000
汇成丰 2.5寸
钉固 2.5寸
29 | 金属垫片 | 金本DN65 | 片 | 5000
固万基 DN65
汇成丰 DN65
30 | 不锈钢平垫片 | 顺发 M5 | 个 | 500
固万基 M5
汇成丰 M5
31 | 不锈钢平垫片 | 顺发 M10 | 个 | 500
固万基 M10
汇成丰 M10
32 | 不锈钢平垫片 | 顺发 M12 | 个 | 500
固万基 M12
汇成丰 M12
33 | 不锈钢平垫片 | 顺发 M14 | 个 | 500
固万基 M14
汇成丰 M14
34 | 汽钉 | 恒特 30mm/25mm/20mm/15mm | 盒 | 15
沪心 30mm/25mm/20mm/15mm
百得 30mm/25mm/20mm/15mm
35 | 水泥钉 | 顺发 2.0*25mm | 个 | 500
汇成丰 2.0*25mm
钉固 2.0*25mm
36 | 集成吊顶龙骨 | 特比尼88三角龙骨0.23mm厚 3米 | 根 | 50
赫钢88三角龙骨0.23mm厚 3米
冠兴88三角龙骨0.23mm厚 3米
注：质量保证期自验收后的第二天开始计算，非人为损坏情况下质量保证期为1年。

## 7照明灯具
序号 | 名称 | 参考品牌 规格型号 | 主计量单位 | 数量
1 | 日光灯管 | 飞利浦 T5 28W | 支 | 300
佛山照明 T5 28W
2 | 日光灯管T8 | 飞利浦 T8 18w | 只 | 300
三雄极光 T8 18w
佛山照明 T8 18w
3 | 日光灯管T5 | 飞利浦 T5 14W | 只 | 300
雷士照明 T5 14W
三雄极光 T5 14W
4 | 快接日光灯管 | T5 13W 1.2m | 只 | 300
雷士照明T5 1.2m 14W
欧普照明T5 1.2m 14W
5 | 防水日光灯架 | 飞利浦 T5 2*28W | 套 | 200
佛山照明T5 28W
雷士照明T5 20W
6 | 紫外线杀菌灯管 | 蓝艺 20W 45CM | 个 | 10
飞利浦 T8 25W 45CM
7 | LED平板灯 | 飞利浦 60*60cm 35W | 只 | 200
奥克斯36w 60*60cm
爱迪普森38w60*60cm
8 | LED平板灯 | 飞利浦 14W 300*300mm | 个 | 200
三极雄光14w 300*300mm
佛山照明16w300*300mm
9 | LED吸顶灯 | 飞利浦 300*300 12W | 只 | 200
美的 300*300 12W
雷士照明 300*300 12W
10 | 铝扣板吸顶灯 | 雷士照明 600*600mm 48W 白光 | 个 | 30
湘哲 48w600*600mm 白光
灯灵 48w 600*600mm 白光
12 | LED吸顶灯 | 飞利浦 10W白光 | 只 | 300
佛山照明10W白光
松下10W白光
13 | LED吸顶灯 | 飞利浦 20W 白光 | 只 | 300
美的 20W 白光
晶钻 20w 白光
14 | LED吸顶灯 | 飞利浦 17W 白光 | 只 | 300
美的 16w 白光
晶钻 18w 白光
15 | LED支架灯 | 飞利浦 T5 13W 4000K | 套 | 300
雷士T5 14w 6500k
三雄极光t5 14w4000k
16 | 节能灯 | 飞利浦 3U 23W E27 白光 | 个 | 30
佛山照明3u 23w E27白光
京云灿3u25wE27白光
17 | LED方形筒灯 | 殴普 黑色 开孔100mm 白光 | 个 | 50
飞利浦 白色开孔100mm中性光
兴博朗黑色开孔100mm白光
18 | LED筒灯 | 飞利浦 6寸 18W/15W | 只 | 96
开尔照明6寸18w白光
雷雷智光6寸18w白光
19 | LED筒灯 | 飞利浦7W 3.5寸 7w白光 | 个 | 30
爱迪普森3.5寸7w白光
三雄极光 3.5寸7w白光
20 | 铝扣板 | 科耐特 300mm*300mm 白色 | 块 | 100
欧普 300mm*300mm 白色
美的 300mm*300mm 白色
21 | 螺口节能灯13瓦 | 飞利浦 14W 14WCDLE27220V | 个 | 200
佛山照明T4-E27-2U-13w白色
欧普照明（OPPLE）13wled灯泡e27白色
22 | 螺口节能灯8瓦 | 飞利浦 8W 白光 | 个 | 200
佛山照明T4-E27-2U-8w白色
欧普照明（OPPLE）8wled灯泡e27白色
23 | 两针式节能灯 | 飞利浦 10W PLC10W/865/2P | 个 | 200
佛山照明10W
雷士10W
24 | 两针式节能灯 | 飞利浦 PLC13W/865/2P | 只 | 200
佛山照明13W
雷士13W
25 | LED灯泡 | 飞利浦 13W E27螺口 | 个 | 50
佛山照明13w-e27螺口
欧普照明13w-E27螺口
26 | 草坪灯罩 | 赛普瑞 亚克力 直径135mm 高度600mm | 个 | 100
鸿畅亚克力 直径135mm 高度600mm
胤丰亚克力 直径135mm 高度600mm
27 | 陶瓷灯头 | 国产 E27 | 只 | 10
龙代E27悬吊式
鸣固E27灯座式
28 | 螺口平灯头 | 三昌 E27 | 个 | 10
飞利浦E27
爱迪普森E27
29 | 镜前灯 | 德力西 防水 长60cm 12W | 个 | 10
炬胜 led镜前灯铬色42cm9W白光
飞利浦 LED镜前灯16w白光6500K-0.6m
注：质量保证期自验收后的第二天开始计算，非人为损坏情况下质量保证期为1年。

## 8厨浴管道
序号 | 名称 | 参考品牌 规格型号 | 主计量单位 | 数量
1 | 上水软管（包塑不锈钢编织软管） | 九牧 100cm | 根 | 20
橱卫帮 1米
海立 1米
2 | 不锈钢水槽过滤网 | 顺发 DN115mm | 个 | 5
拜杰 11cm
潜水艇 110mm
3 | 冲水阀弹簧 | 顺发 1.5*18*60mm | 个 | 50
定制 18.6*63mm
4 | 台盆存水弯管 | 顺发 全铜P弯 | 个 | 40
定制 全铜 长度40cm
5 | 便池冲水阀 | 九牧 8206-003/1B-1 | 个 | 80
欧泰 OT-4301-20
逸达尚 88480 DN20
6 | 洒水喷头 | 南水 6分 | 只 | 80
汉轩 6分接头套装
蜂小吉 6分接口
7 | 水龙头阀芯 | 国产 铜 | 个 | 150
海斯迪克 4分
8 | 不锈钢浮球阀 | 国产 DN15 | 个 | 10
冰禹 黄铜体 DN15
伊莱科 DN15
9 | 加长水龙头 | GLBO 4分 | 只 | 5
九牧 7118 4分
潜水艇 L1102X 4分
10 | 铜拉杆（三联淋浴龙头配件） | 国产 50mm | 个 | 2
定制 50mm
11 | 双孔双把面盆龙头 | 九牧 2203 | 个 | 15
橱卫帮 CV3022
名爵 Z-012212
12 | 小便冲洗阀小手轮 | 国产 34.4*28mm | 个 | 10
定制 34.4*28mm
13 | 感应节水器 | 小达 55*34*35mm | 个 | 60
柯罗厕所节水控制器 12V(4分普通阀)
惠利得节水控制器
14 | 马桶盖 | 海立 88818 中V长 442-497mm 宽365mm | 个 | 10
九牧 97G1020S
潜水艇 MG4款
15 | 塑料下水口 | 国产 1.5寸 | 个 | 20
定制 1.5寸
16 | 鹅颈水龙头 | 韩圣 304 | 套 | 20
启道 304不锈钢
魅祥 304不锈钢
17 | 全铜三角阀 | 九牧74055 4分 | 个 | 30
莱尔诗丹 LD107-7 4分
科勒 KT12066T 4分
18 | 双孔台盆龙头 | 九牧3275-050 | 个 | 20
名爵 Z-1250
莱尔诗丹 LD5222
19 | 水龙头 | 九牧 拖把池洗衣机用 7102 | 个 | 40
波士顿 B093
潜水艇 4分 洗衣机用
20 | 304不锈钢管道连接补修器 | 惠泰 DN80管外径89mm高107mm | 个 | 1
初黎 DN80管外径89mm高107mm
京石 DN80管外径89mm高107mm
21 | 304不锈钢管道连接补修器 | 惠泰 DN100管外径108mm高107mm | 个 | 1
初黎 DN100管外径108mm高107mm
京石 DN100管外径108mm高107mm
22 | 下水软管 | 顺发 直径30mm 长度80cm | 根 | 60
海斯迪克 直径30mm 长度80cm
一靓 直径30mm 长度80cm
23 | 地漏 | 潜水艇 铜度铬 TK40-10 | 个 | 10
海立 管径40
箭牌 管径40
24 | 抱箍 | 金本 16-25mm | 个 | 20
海斯迪克 16-25mm
佰瑞特 16-25mm
25 | 抱箍 | 金本 18-32mm | 个 | 20
海斯迪克 18-32mm
佰瑞特 18-32mm
26 | 抱箍 | 金本 21-38mm | 个 | 20
海斯迪克 21-38mm
佰瑞特 21-38mm
27 | 抱箍 | 金本 14-27mm | 个 | 20
海斯迪克 14-27mm
佰瑞特 14-27mm
28 | 雨水斗 | 波达 PVC 100*66mm | 个 | 1
绍希 100*66mm
国产 100*66mm
29 | 排水管 | 波达 PVC 105*70mm 方型 4M/根 | 根 | 5
定制 105*70mm 方型 1M/根
30 | 弯头 | 波达 PVC 105*70mm 方型 45° | 个 | 5
定制 105*70mm 方型 45
31 | PVC三通 | 公元 DN25 给水用 | 个 | 20
定制 DN25
32 | 智能水表表头 | 埃美柯 DN80 | 个 | 1
国产 DN80
定制 DN80
33 | 智能感应水龙头 | 龙代 感应水龙头/单冷 | 套 | 5
惠得利感应水龙头/单冷
启道感应水龙头/单冷
34 | PVC大小头 | 公元 变径直通 75*50mm | 个 | 5
国产 变径直通 75*50mm
35 | 淋浴房龙头 | 九牧3577（4件套） | 套 | 20
牧誉 4件套
梵玖 4件套
36 | 台盆龙头 | 科勒 K-16027T 含提拉下水器 | 套 | 30
莱尔诗丹 LD8601D
美标 B201
37 | 水槽 | 摩恩 不锈钢双槽 450*820MM | 个 | 1
华帝 450*820MM 双槽
PULT 450*820MM 双槽
38 | 置物架 | 舸丽泓 800*600*350MM 三层 | 个 | 15
聚而美 800*600*350MM 三层
盛悦欣美 800*600*350MM 三层
39 | 不锈钢水槽盖板 | 定制 580*250*25mm 304不锈钢 | 块 | 10
卡丹迪 580*250*25mm 304不锈钢
环同 580*250*25mm 304不锈钢
40 | 豆浆机砂轮磨片 | 达译捷 120型 | 套 | 5
颁荣 120型
沈阳 120型
41 | 豆浆机过滤网 | 沈阳 120型 | 个 | 20
国产 120型
42 | 花洒 | 九牧 36588 | 套 | 5
箭牌 三件套
JSWD 三件套
43 | 净水器滤芯 | 希力 100*75*57mm/支 | 套 | 10
格洁 100*75*57mm/支
卫泉 100*75*57mm/支
44 | 拖把池 | 箭牌 AM7702 | 个 | 2
富巧 小号自动防堵下水40CM
兰诗（LAUTEE）FH-1343
45 | 龙头橡胶垫圈 | 大漠山 4分 | 个 | 100
惠利得 4分
RFZRFZ 4分
46 | 铜内外丝 | 金本 4分 加厚 | 个 | 20
橱卫帮 4分
一靓 4分
47 | 平垫圈 | 一靓 6分 | 个 | 100
海斯迪克 6分
惠利得 6分
48 | PVC直通接头 | 稳斯坦 'Ф32mm(管壁厚度2.4mm） | 个 | 5
冰禹 Ф32mm 厚度2.4mm
一靓 Ф32mm 厚度2.4mm
49 | PPR内丝弯头 | 冰禹 25*1/2 | 个 | 10
联塑 25*1/2
金固牢 25*1/2
50 | PVC弯头 | 稳斯坦 φ50mm | 个 | 10
海斯迪克 φ50mm
巨成云 φ50mm
51 | PVC弯头 | 伟星 45°Φ110mm | 个 | 10
冰禹 45°Φ110mm
巨成云 45°Φ110mm
52 | PVC弯头 | 真百仓 DN25 | 个 | 10
联塑 DN25
金固牢 DN25
53 | PVC直接 | 东誉达 DN25 | 个 | 10
联塑 DN25
金固牢 DN25
54 | PVC弯头 | 联塑 20mm | 个 | 10
金固牢 20mm
东誉达 20mm
55 | PPR管 | 皮尔特 DN40 4米/根 | 根 | 5
联塑 DN40 4米/根
泰之硕 DN40 4米/根
56 | PVC直接 | 大漠山 Φ50mm | 个 | 10
稳斯坦 φ50mm
冰禹 φ50mm
57 | PPR内丝直接 | 皮尔特 DN40*1.2寸 | 个 | 10
海斯迪克 DN40
明哲 DN40
58 | PPR弯头 | 公元'DN25 | 个 | 10
联塑 DN25
海斯迪克 DN25
59 | PPR弯头 | 公元 DN40 | 个 | 10
联塑 DN40
海斯迪克 DN40
60 | PPR活接 | 冰禹 DN40 | 个 | 10
健能 DN40
顶建 DN40
61 | PPR直接 | 公元 DN25 | 个 | 10
联塑 DN25
冰禹 DN25
62 | PVC水管 | 千峰 DN20 2米/根 | 米 | 10
联塑 DN20 2米/根
海斯迪克 DN20 2米/根
63 | 不锈钢三通 | 国产 DN15 | 个 | 10
海斯迪克 DN15
冰禹 DN15
64 | 铁堵头 | 国产 4分 | 个 | 30
GLBO 镀锌 4分
筑化工品 4分
65 | 水管弯头 | 国产 镀锌 DN65 | 个 | 5
海斯迪克 不锈钢 DN65
冰禹 不锈钢 DN65
66 | 水管三通 | 劳动 镀锌 DN65 | 个 | 5
冰禹 不锈钢 DN65
海斯迪克 不锈钢 DN65
67 | 镀锌水管直接 | 劳动 DN65 | 个 | 5
海斯迪克 DN65
一靓 DN65
68 | 不锈钢三通 | 金本 4分 内丝 | 个 | 5
海斯迪克 4分 内丝
一靓 4分 内丝
注：质量保证期自验收后的第二天开始计算，非人为损坏情况下质量保证期为1年。

## 9建筑建材
序号 | 名称 | 参考品牌 规格型号 | 主计量单位 | 数量
1 | 花岗石 | 定制 蒙古黑 宽20cm 厚度45mm | 平方 | 2
2 | 水不漏 | 雨虹水不漏 2kg | 箱 | 20
立邦 水不漏 2kg
德高（Davco）水不漏1号2KG
3 | 袋装黄沙 | 上海灿标 35kg/袋 | 袋 | 200
隆悦建材 35kg/袋
上海飞赛 35kg/袋
4 | 水泥 | 海螺 50KG/袋 | 袋 | 50
华新水泥50KG/袋
润丰水泥50KG/袋
5 | 瓜子片 | 方正基础建材 35KG/包 | 包 | 100
上海冯昌码头建材35KG/包
上海沈阳码头35KG/包
6 | 螺纹钢 | 鞍钢 螺纹钢国标 10mm 9米/根 | 根 | 4
沙钢螺纹钢国标 10mm 9米/根
宝钢螺纹钢国标 10mm 9米/根
7 | 自粘防水卷材 | 雨虹 SAM-930 10M/卷 | 卷 | 10
沃特浦 防水隔热卷材1米*10米
万通 自粘防水卷材3.0mm1米*10米
8 | 美纹纸 | 永冠 2cm 1.20/卷 | 卷 | 800
彩弘 50mm*50米4卷装
得力(deli)24mm*20y*145um(18.3m/卷) 6卷袋装 30670
9 | 425白水泥 | 森藤 50公斤/袋 建筑型 | 袋 | 35
阿尔博IGIFTFIRE50公斤/袋
多普洛（Duopuluo）50公斤/袋
10 | 弹性腻子 | 派尔科 5KG | 桶 | 10
九月六号弹性补墙膏(4kg)
优力帮弹性腻子 5kg
11 | 防水腻子粉 | 壁丽宝 20KG | 包 | 30
立邦外墙腻子粉 20kg
阿尔贝娜（Alpina）耐水腻子-20KG
12 | 高分子聚乙烯丙纶防水卷材 | 宜固家 400g 100平米/卷 | 卷 | 2
万通 丙纶防水卷材丙纶布 400g100㎡/卷
AllGll永安固 聚乙烯高分子防潮材料 400g100㎡
13 | 户外地毯 | 荷兰 灰色 宽2米 25米/卷 | 平方 | 50
兰诗(Lautee)灰色 宽2米 25米/卷
百思洁灰色 宽2米 25米/卷
14 | 静电地板支架横梁 | 金喜利（JINXILI） 支架高度15cm 加厚款 | 平方 | 110
申然支架高度15cm
科罗拉支架高度15cm
15 | 精抛五彩鹅卵石 | YX/易秀 10-30mm | 公斤 | 500
福来源石材10-30mm
牧森10-30mm
16 | PVC地板 | 追梦 蓝色 宽2m*长20m*厚2mm | 平方 | 200
亿多2.0mmYD-783
HENGTAPVC宽2m*长20m*厚2mm
17 | 杉木免漆生态板 | 兔宝宝EO级 2440mm*1220mm*17mm | 张 | 5
泓睿免漆生态板1.22米宽*2.44米长*17mm厚
雪宝生态板E0级杉木芯免漆生态板17mm
18 | 花岗岩石材 | 磊腾家装建材 芝麻灰 600*300*50mm | 块 | 30
磊瓷家装建材芝麻灰 600*300*50mm
焕乐家装建材芝麻灰 600*300*50mm
19 | 花岗岩石材 | 磊腾家装建材 芝麻灰 600*300*30mm | 块 | 30
磊瓷家装建材芝麻灰 600*300*30mm
焕乐家装建材芝麻灰 600*300*30mm
20 | 路边石 | 磊腾家装建材' 芝麻灰 300*100*100mm | 块 | 20
磊瓷家装建材定制 芝麻灰300*100*100mm
焕乐家装建材定制 芝麻灰300*100*100mm
21 | 米黄色地砖 | 冠军 60*60cm 米黄色 | 片 | 10
东鹏（DONGPENG） 60*60cm 米黄色
马可波罗（MARCO POLO） 60*60cm 米黄色
22 | 白色地砖 | 德吉诺 300*300mm 白色 15片/箱 | 片 | 30
东鹏（DONGPENG）白色 15片/箱
马可波罗（MARCO POLO）白色 15片/箱
23 | 花岗岩石材 | 磊腾家装建材芝麻灰 芝麻灰 1000*300*50mm | 块 | 80
磊瓷家装建材芝麻灰 芝麻灰 1000*300*50mm
焕乐家装建材芝麻灰 芝麻灰 1000*300*50mm
24 | 瓷砖 | 顺辉 600*600mm 海浪灰 | 块 | 50
东鹏（DONGPENG）600*600mm 海浪灰
马可波罗（MARCO POLO）600*600mm 海浪灰
25 | 绝缘橡胶板 | 阜星 宽1m*长5m*厚5mm | 卷 | 12
金能电力宽1m*长5m*厚5mm
京兰宽1m*长5m*厚5mm
26 | 亚克力板 | 爱安特 1250*2450*4mm 精料透明 | 张 | 10
星耐1250*2450*4mm 精料透明
捷诺立1250*2450*4mm 精料透明
27 | 矿棉板 | 圣路达 595*595mm | 块 | 30
伯仕雷 595*595mm
天泽旺595*595mm
28 | 沥青贴缝带 | 水木风 宽5cm | 米 | 300
Soumiety宽5cm
沁岑宽5cm
29 | 柳桉芯胶合多层板 | 莱菁栎 1220*2440*12mm | 张 | 5
睿筑E0级 柳桉芯 12mm多层板
兔宝宝板材胶合板 E0级12mm柳桉芯多层板
30 | 30*30cm瓷砖 | 欧汉达（OUHANDA）'30*30cm 白色 | 块 | 200
朗浩30*30cm 白色
东鹏（DONGPENG）30*30cm 白色
31 | 墙纸 | 闽丽 条纹土黄色 | 平方 | 75
奥壁森条纹土黄色
条纹土黄色
32 | 矿棉板 | 圣路达'1195mm*300mm | 块 | 200
伯仕雷 1195mm*300mm
天泽旺1195mm*300mm
33 | 复合木地板 | 木臣813*153*12mm | 平方 | 50
欧肯地板 环保强化复合木地板813*153*12mm
象地板强化复合F4星环保地板813*153*12mm
34 | 雪弗板 | 将术 1200mm*675mm | 块 | 10
竹特1200mm*675mm
捷诺立(JNL)1200mm*675mm
35 | 免漆板 | 兔宝宝2440mm*1220mm*17mm 白色 | 张 | 8
泓睿免漆生态板2440mm*1220mm*17mm 白色
雪宝生态板2440mm*1220mm*17mm 白色
36 | 石膏板 | 阿姆斯壮1200*2400*9MM | 张 | 10
兔宝宝石膏板1200*2400*9MM
兔宝宝石膏板1200*2400*9MM
37 | 浴室地砖 | 朗浩 黑灰色30cm*60cm | 块 | 85
东鹏（DONGPENG） 黑灰色30cm*60cm
马可波罗（MARCO POLO）黑灰色30cm*60cm
38 | 高级装饰颜料粉 | 正点 铁红粉F02 | 盒 | 10
索之达铁红粉铁红粉
千叶繁铁红粉
39 | 高级装饰颜料粉 | 正点 铁黄粉F03 | 盒 | 10
索之达铁黄粉
千叶繁铁黄粉
40 | 高级装饰颜料粉 | 正点 铁黑粉F04 | 盒 | 10
索之达铁黑粉
千叶繁铁黑粉
41 | 85'红砖 | 方正建材红砖85# | 块 | 5000
上海冯昌码头建材红砖85#
上海沈阳码头建材红砖85#
42 | 95'红砖 | 方正建材红砖95# | 块 | 5000
上海冯昌码头建材红砖95#
上海沈阳码头建材红砖95#
43 | 防腐木栅栏 | 皇家花苑 1600mm*800mm | 个 | 18
森利乐1600mm*800mm
柚之艺1600mm*800mm
44 | 干湿两用砂纸100目 | 卡夫威尔 100目（10片装） YS3238 | 张 | 500
彩弘100目（10片装）
海斯迪克 gnjz-663100目（10片装）
45 | 干湿两用砂纸240目 | 卡夫威尔240目（10片装） YS3238 | 包 | 10
彩弘240目（10片装）
海斯迪克 240目（10片装）
46 | 干湿两用砂纸320目 | 卡夫威尔320目（10片装） YS3238 | 包 | 10
彩弘320目（10片装）
海斯迪克320目（10片装）
47 | 干湿两用砂纸1000目 | 卡夫威尔1000目（10片装） YS3238 | 包 | 10
彩弘1000目（10片装）
海斯迪克1000目（10片装）
48 | 干湿两用砂纸2000目 | 卡夫威尔2000目（10片装） YS3238 | 包 | 10
彩弘2000目（10片装）
海斯迪克2000目（10片装）
49 | 干湿两用砂纸3000目 | 卡夫威尔3000目（10片装） YS3238 | 包 | 10
彩弘3000目（10片装）
海斯迪克 3000目（10片装）
50 | 方线槽 | 中财 PVC 24*12mm 2米/根 | 根 | 60
百舸 PVC 24*12mm 2米/根
贝傅特 PVC 24*12mm 2米/根
51 | U型木板封边条 | 久星 橡木白； 17mm； 2.44米/根 | 根 | 20
世角橡木白； 17mm； 2.44米/根
捷尊橡木白； 17mm； 2.44米/根
52 | 实木踢脚线 | 大自然2400*75mm | 条 | 30
斯沃森2400*75mm
圣象2400*75mm
53 | 夹胶钢化玻璃 | 燕玻 5+5mm 800*930mm 厚度10mm | 块 | 20
瑞阳5+5mm 800*930mm 厚度10mm
金晶5+5mm 800*930mm 厚度10mm
54 | 304不锈钢卫生管 | 诚通 304不锈钢 外径32mm | 米 | 6
宝钢 304不锈钢 外径32mm
太钢 304不锈钢 外径32mm
55 | 镀锌钢管 | 劳动 DN32 6m/根 | 根 | 6
宝钢 DN32 6m/根
新光光大 DN32 6m/根
56 | 304不锈钢卫生管弯头 | 诚通 304不锈钢 外径32mm | 个 | 6
宝钢 304不锈钢 外径32mm
太钢 304不锈钢 外径32mm
57 | 镀锌钢管 | 劳动 DN65．外径76.1mm，壁厚2.5mm | 米 | 36
宝钢 DN65．外径76.1mm，壁厚2.5mm
新光光大 DN65．外径76.1mm，壁厚2.5mm
58 | 镀锌钢管 | 劳动 DN65，外径60mm ·壁2.5mm | 米 | 24
宝钢 DN65．外径60mm，壁厚2.5mm
新光光大 DN65．外径60mm，壁厚2.5mm
59 | 镀锌钢管 | 劳动 DN40，外径48mm ·壁厚2.5mm | 米 | 24
宝钢 DN40，外径48mm·壁厚2.5mm
新光光大 DN40，外径48mm·壁厚2.5mm
60 | 六人餐桌亚克力隔板 | 江苏荣兴'定制210*80*40cm厚度4mm亚克力板雕刻开槽 | 套 | 12
宏旺'定制210*80*40cm厚度4mm亚克力板雕刻开槽
中运'定制210*80*40cm厚度4mm亚克力板雕刻开槽
61 | 四人餐桌亚克力隔板 | 江苏荣兴 定制 140*80*40cm 精制亚克力板 厚4mm | 套 | 17
宏旺 定制 140*80*40cm 精制亚克力板 厚4mm
中运 定制 140*80*40cm 精制亚克力板 厚4mm
62 | U型PVC封边条 | 纳时代'17MM 2.44米/根 | 根 | 10
惠晟'17MM 2.44米/根
千年舟'17MM 2.44米/根
63 | PVC线管 | 联塑'PVC 40*40mm | 米 | 10
意乐中财PVC 40*40mm
日丰PVC 40*40mm
64 | 砂纸架 | 王中王 蓝色 | 个 | 20
汉顿
克里斯汀
65 | 木工铅笔 | 长城 5008 | 支 | 20
中华 5008
得力5008
66 | 晾衣绳 | 北奥 不锈钢 长2.5m | 个 | 30
丹乐不锈钢 长2.5m
卡贝不锈钢 长2.5m
67 | 角铁 | 巨力40mm*40mm 6m/根 国标 | 根 | 6
马钢40mm*40mm 6m/根 国标
唐钢40mm*40mm 6m/根 国标
68 | 扁铁 | 巨力 国标 厚度5mm 宽度40mm | 根 | 10
马钢 国标 厚度5mm 宽度40mm
唐钢 国标 厚度5mm 宽度40mm
注：质量保证期自验收后的第二天开始计算，非人为损坏情况下质量保证期为6个月。

## 10液体耗材
序号 | 名称 | 参考品牌 规格型号 | 主计量单位 | 数量
1 | 环氧地坪漆 | 秀珀 SP-1207H 25公斤/组 A组份20kg B组份5kg | 组 | 10
桓宇环氧地坪漆20kg
迅彩环氧树脂地坪漆 20kg
2 | 内墙乳胶漆 | 立邦金装抗甲醛净味五合一环保内墙漆 18L | 桶 | 20
三棵树京粹金装净味五合一墙面漆18L
多乐士致悦竹炭抗甲醛净味五合一A8146 18L
3 | 外墙乳胶漆 | 立邦屋得保耐候面漆16L | 桶 | 15
千居美防水防晒耐候抗污外墙涂料 20KG
三棵树 绘森活 25KG
4 | 马路划线漆 | 千虹 14KG/桶 | 桶 | 2
迅彩牌 道路标线涂料 10KG
盖特曼 4.5KG
5 | 金属防锈漆白色 | 飞虎 23kg 白色 | 桶 | 3
嘉宝莉 CARPOLY 水性防锈漆
千居美 氟碳漆20KG
6 | 金属防锈漆黑色 | 眼睛牌 哑光黑 17KG | 桶 | 3
嘉宝莉 水性金属漆 20KG
千居美 氟碳漆20KG
7 | 金属防锈漆黄色 | 飞虎 黄色 20kg | 桶 | 20
千居美 氟碳漆20KG
嘉宝莉 CARPOLY 水性防锈漆20KG
8 | 金属防锈漆中灰色 | 千居美 氟碳漆20KG | 桶 | 20
嘉宝莉 CARPOLY 水性防锈漆20KG
飞虎 黄色 20kg
9 | 金属防锈漆军绿色 | 千居美 氟碳漆20KG | 桶 | 20
嘉宝莉 CARPOLY 水性防锈漆20KG
嘉宝莉 CARPOLY 水性防锈漆20KG
10 | 金属防锈漆红色 | 飞虎中国红 16公斤 | 桶 | 20
千居美 氟碳漆20KG
嘉宝莉 CARPOLY 水性防锈漆20KG
11 | 结构胶透明 | 金星 透明550ml-600ml | 支 | 200
彩弘 中性通用型 300ml/支
雨虹 通用型中性 300ml/支
12 | 结构胶黑色 | 金星 黑色 550ml | 支 | 200
彩弘 室外耐候型 黑色 300ml/支
雨虹 590ml/支
13 | 中性通用玻璃胶白色 | 立邦 硅酮胶玻璃胶 白色 300ML | 支 | 20
雨虹防水中性硅酮防霉玻璃胶 白色300ml
思派尔 300ml/支
14 | 中性通用玻璃胶透明 | 陶熙 中性 300ml | 支 | 20
雨虹防水中性硅酮防霉玻璃胶 透明300ml
立邦 硅酮胶玻璃胶 透明 300ML
15 | 中性通用玻璃胶灰色 | 彩弘 T609 | 支 | 20
立邦 硅酮胶玻璃胶 灰色 300ML
雨虹防水中性硅酮防霉玻璃胶 灰色300ml
16 | 瓷砖强力粘合剂 | 雨虹 C200 20KG/包 | 包 | 15
青龙瓷砖胶粘合剂20kg
Davco/德高型号: 100022
17 | 瓷砖背涂胶 | 雨虹 5KG/桶 | 桶 | 2
三棵树瓷砖背胶 5kg
三和强效瓷砖背胶 5kg
18 | 高强聚氨酯防水涂料 | 雨虹 SPU-361 20KG/桶 | 桶 | 2
惠利得聚氨酯防水涂料-20公斤
911聚氨酯防水涂料 18KG
19 | 建筑胶水 | 中南 801/20KG | 桶 | 1
绿松林901建筑胶18kg
汉高百得（Pattex）建筑用胶无甲醛环保型 CG80 18kg
20 | PVC地板胶水 | PVC 5KG | 桶 | 2
九月六号 pvc塑料地板胶4kg
利施邦 强力万能胶地毯胶 4KG
21 | 万能胶 | 汉高百得（Pattex）万能胶 强力型PX4L/4L | 桶 | 5
皇冠万能胶环保强力胶水 15公斤
绿松林 【强力型】万能胶12kg
22 | 瓷砖填缝剂 | 立邦 2kg 米黄色 | 桶 | 5
德高 美缝剂 20#柠檬黄色2KG
森戈超细瓷砖地板填缝剂-米黄色2kg
23 | 纯丙烯酸透明防水胶 | 金江 5KG/桶 | 桶 | 2
东方雨虹防水 HCA121
金球牌纯丙烯酸防水胶 5KG
24 | 油漆稀释剂 | 宝芦牌 10公斤/桶 | 桶 | 5
千居美 通用稀释剂 10公斤
香榭丽漆 通用稀释剂 10公斤
25 | 防锈银粉漆 | 香榭丽 银粉漆 20L | 组 | 2
千居美 银粉漆 20L
KYUMI 银粉漆 20L
26 | 国标10号沥青块 | WY（基础建材）型号: M49326 | 公斤 | 10
里顿科技 10公斤
旭谊防水 10公斤
27 | 水性木器漆 | 三青 水性木器漆透明亮光 1kg | 组 | 2
嘉宝莉（CARPOLY）水性木器漆亮光清漆1kg
三棵树漆（SKSHU）水性木器漆 0.8Kg清漆
28 | 聚氨酯泡沫填缝剂 | 沪帆 750ml | 瓶 | 10
兔贝斯 枪管一体 750ml
三棵树 聚氨酯发泡胶 700g/瓶 附带胶嘴
29 | 单液型PU发泡止水剂 | 盛隆 SL-669 10L | 桶 | 10
度邦DB-669 10L
龍鑫 555 10L
30 | 氩气充装 | 娄塘氧气'10L/瓶 | 瓶 | 10
南桥氧气10L/瓶
振动心盖斯10L/瓶
31 | 机油机油0w-20 | 嘉实多(Castrol) 0W-20 SP 4L/桶 | 桶 | 2
壳牌 (Shell) 0W-20 API SP级 4L
统一（Monarch） 0W-20 SN级 4L
32 | 松锈润滑剂 | 3M 470ml | 瓶 | 10
三和（SANVO） H320P
得力(deli) 200mL DL7691
33 | 船外机机油 | 雅马哈 TCW3 适用二冲程发动机 容量：4L | 桶 | 2
哈迪斯二四冲程船外机机油4升
水星二四冲程机油4升
34 | 全合成机油 | 美孚 5W-30 SN级 4L | 桶 | 2
壳牌（Shell）超凡喜力天然气全合成机油5W-30 SP级 4L
统一（Monarch）全合成机油汽机油 5W-30 SN级 4L
35 | 季铵盐消毒液 | 速率 2.5L或3L/每瓶 | 瓶 | 20
秝客 2.5L或4L/每瓶
康威龙 2.5L或5L/每瓶
注：质量保证期自验收后的第二天开始计算，未使用情况下质量保证期为1年。

## 11标识标牌
序号 | 名称 | 参考品牌 规格型号 | 主计量单位 | 数量
1 | 危险废物标识牌 | 定制 HK-575 综合 20×20cm | 份 | 20
2 | 危废贮存间警示标志牌 | 定制 HK570 20×40cm | 份 | 2
3 | 严禁一切明火警示标志牌 | 定制 HKZ-91 30*40cm | 份 | 2
4 | 危险废物标识牌 | 定制 gnjz-1343 30×20cm | 份 | 2
5 | 危险废物贮存场所标识牌 | 定制 HK-3012 30×48cm | 份 | 2
6 | C栋科室插片 | 定制 240*85mm 铝牌烤漆+文字UV打印 | 块 | 9
7 | B栋地下储物间门牌 | 定制 297*210mm 不锈钢牌+文字UV打印 | 块 | 27
8 | 节约用电、随手关灯牌 | 定制 86*86mm 亚克力雕刻+画面UV打印+背胶 | 块 | 20
9 | 空调温度节能牌 | 定制 86*86mm 亚克力雕刻+画面UV打印+背胶 | 块 | 20
10 | C栋房间门牌号 | 定制 170*80mm 黑色哑光亚克力（5mm）+画面UV打印+背胶 | 块 | 20
11 | C栋各楼层导向牌 | 定制 600*250mm 黑色哑光亚克力（5mm）+画面UV打印+背胶 | 块 | 10
12 | 值班人员上岗表 | 定制 亚克力板 4.5mm厚 | 块 | 2
13 | 警示标牌 | 定制 16*20cm PVC材质 悬挂式 | 个 | 20
14 | 阀门开关标识牌 | 定制 304不锈钢 3.5*9cm | 个 | 30
15 | 水流指向标识贴 | 定制 反光聚苯乙烯 10*20cm | 个 | 10
16 | 标识牌 | 定制 铝板+反光膜 60*40cm | 块 | 71
17 | 圆形标志牌 | 定制 铝板 直径60CM 贴3M反光膜 | 块 | 5
18 | 方形标志牌 | 定制 铝板 60*120CM 贴3M反光膜 | 块 | 1
19 | 方形标志牌 | 定制 铝板 60*90CM 贴3M反光膜 | 块 | 1
20 | PVC材质告示牌 | 定制 50mm*80mm*2mm | 个 | 1
21 | 不锈钢金属牌 | 定制 304不锈钢 50mm*80mm*1mm | 块 | 100
22 | 反光方锥 | 深南 LZ-SL-F680b | 个 | 50
23 | 警示带 | 国产 盒装 100m | 盒 | 50
24 | 临时停车证 | 定制 PVC 210*145mm*厚0.9mm | 张 | 100
注：质量保证期自验收后的第二天开始计算，非人为损坏情况下质量保证期为1年。