## 目录
目录
序号 | 名称
1 | 肌肤影像分析仪
2 | 二氧化碳激光治疗仪
3 | 紫外线光疗仪
4 | 电针仪
5 | 压缩式雾化器
6 | 便携式血压计（成人、儿童）
7 | TDP灯
8 | 电脑中频治疗仪
9 | 自动体重身高计
10 | 冲击波治疗仪（聚焦式）
11 | 口腔手术显微镜
12 | 超激光疼痛治疗仪（线偏振光疼痛治疗仪）

## 1.肌肤影像分析仪
拟采购数量（台/套）：2 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 肌肤影像分析仪
要求： 1.成像像素：≥2000万 2.光谱模式：RGB光/交叉偏振光/平行偏振光/UV紫外光 3.照明科技：LED 4.用于皮肤疾病检测 5.单价＜200000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 2.二氧化碳激光治疗仪
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 二氧化碳激光治疗仪
基础要求： 1.激光波长：10.6μm±0.1um 激光分类：4类，终端最大输出激光功率29.5W，额定输入功率450VA 2.配有或自带吸烟功能 ； 3.带点阵激光功能； 3.单价＜200000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 3.紫外线光疗仪
拟采购数量（台/套）：1 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 紫外线光疗仪
基础要求： 1.输入电压/频率/功率：电相交流电220V/50Hz/1000VA 2.加载时间≤30min，停顿时间≥3min 3.可用于银屑病、白癜风、慢性湿疹、神经性皮炎、特应性皮炎、掌跖脓疱病、玫瑰糠疹、斑秃、副银屑病、皮肤慢性溃疡、蕈样肉芽肿等治疗 4.单价＜100000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 4.电针仪
总预算≤203000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 电针仪
基本要求： 1.性能方面 1）输出波形：应具备连续波、疏密波、断续波等常见波形。 2）频率范围：输出频率一般在0.5Hz-100Hz之间，可根据治疗需要进行调节。 3）输出强度：输出电流强度能在0-10mA或0-20mA范围内连续可调。 2.安全性方面 1）短路保护：具有短路保护功能。 2）漏电保护：电气绝缘性能良好，符合相关安全标准。 3）过载保护：当输出功率超过额定值时，能自动停止输出或降低输出强度。 3.易用性方面 1）通道数量：一般具有2-4个输出通道，可同时连接多个穴位进行治疗。 2）便携性：体积小巧，重量一般不超过5kg，便于携带和移动使用。 4.单价＜700元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 5.压缩式雾化器
总预算≤79200元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 便携式血压计（成人、儿童）
基本要求： 测量范围覆盖成人与儿童血压标准 误差值符合国际认证标准（±3mmHg） 轻量化设计+大屏清晰显示 单价＜600元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 6.便携式血压计（成人、儿童）
总预算≤87000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 便携式血压计（成人、儿童）
基本要求： 测量范围覆盖成人与儿童血压标准 误差值符合国际认证标准（±3mmHg） 轻量化设计+大屏清晰显示 单价＜600元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 7.TDP灯
总预算≤120000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | TDP灯
基本要求： 1.性能方面 1)辐射性能：能释放2-25μm波长范围的电磁波，长期使用效果稳定。 2)温度调节：具备精准温度调控功能，调节范围为30-120℃，温度调节精度可达±5℃。 2.安全性方面 配备过热保护装置，有效避免因温度过高导致的烫伤及其他安全事故。 3.易用性方面 可调节性：高度调节范围处于60-150cm，灯头旋转角度至少360°。 4.单价＜500元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 8.电脑中频治疗仪
总预算≤122000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 电脑中频治疗仪
基本要求： 1.性能方面 1）输出频率范围：输出频率在1000Hz-10000Hz，能进行调节。 2）输出波形种类：具备多种输出波形，且能对波形进行调制，如幅度调制、频率调制等。 3）输出强度调节：输出强度应能在0-100mA或更高范围内进行连续可调。 2.安全性方面 1）过载保护：具有过载保护功能。 2）漏电保护：设备的电气绝缘性能良好，设有漏电保护装置。 3）定时功能与自动关机：具备定时功能，治疗结束后能自动关机。 3.易用性方面 1）操作界面：操作界面应简洁直观。 2）便携性：整体结构紧凑，便于移动和携带，重量不超过10kg。 4.单价＜1000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 9.自动体重身高计
总预算≤180000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 自动体重身高计
基本要求： 1.占地面积小，可折叠，方便移动，配静音移动/固定万向脚轮； 2.有可自动校正超声波矩阵测高探头，高精密测重传感器，自动计算BMI指数，并判断BMI指数范围； 3.测高范围至少包含30-200cm，称重范围至少包含35-200KG； 4.高清液晶屏幕，可显示身高、体重、BMI数据等，数据可打印； 5.数据输出：提供RS232接口，方便连接电脑。 6.单价＜15000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 10.冲击波治疗仪（聚焦式）
总预算≤1600000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 冲击波治疗仪（聚焦式）
基本要求： 聚焦式冲击波最大能量≥0.5mJ/mm² 治疗深度可调适配不同组织需求 智能触控界面+多治疗模式预设 标配多种治疗头及安全防护机制 数据存储及病例管理功能 单价＜320000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 11.口腔手术显微镜
总预算≤200000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 口腔手术显微镜
基本要求： 放大倍数≥5x-20x连续可调 高清光学系统+LED冷光源照明 电动调焦/变倍及脚踏控制功能 360°旋转臂+人体工学设计 影像采集及数据存储功能 单价＜200000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）

## 12.超激光疼痛治疗仪（线偏振光疼痛治疗仪）
总预算≤660000元 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 超激光疼痛治疗仪（线偏振光疼痛治疗仪）
基本要求： 1.具有安全装置； 2.体积小，噪音小； 3.保修年限≥3年 单价＜110000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条）